## Coef K
COEFICIENTE RESUMEN
CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE RESUMEN
SIGLAS
COSTO NETO: | C.N. |  | 1
GASTOS GENERALES | G.G. | 20% | 0.2
(S1 =C.N. + G.G.) | S.1 |  | 1.2
BENEFICIOS | B | 10% | 0.12
(S2 =S.1 + B.) | S.2 |  | 1.32
GASTOS FINANCIEROS | G.F. | 4.25% | 0.0561
(S3 =S.2 + GF) | S.3 |  | 1.3761
I.V.A. | I.V.A | 21% | 0.28898
IMPUESTOS INGRESOS BRUTOS | IB | 5% | 0.068805
IMPUESTO AL CHEQUE | C | 1.12% | 0.015412
COEFICIENTE RESUMEN (=S.3+ G.F.) | C.R. |  | 1.7493
|  | ADOPTADO | 1.749

## PRESUPUESTO
CÓMPUTOS MÉTRICOS Y PRESUPUESTO (Diciembre 2024) Alternativa 2
RUBRO | ITEM |  | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD COMPUTADA | IMPREVISTOS | CANTIDAD Total | COSTO UNITARIO | PRECIO UNITARIO | PRECIO
1 |  |  | MOVIMIENTOS DE SUELOS | [6 empty] | 6089272504.9885
| 1.1 |  | Desbosque, destronque y limpieza del terreno | Ha | 4.78 | 5% | 5.019 | 2619700.35 | 4581855.9122 | 22996334.8231
| 1.2 |  | Terraplén con compactación especial | m³ | 280541.8423 | 5% | 294568.9344 | 11774.58 | 20593.7404 | 6066276170.1655
2 |  |  | PAVIMENTOS | [6 empty] | 19066519385.7712
| 2.1 |  | Subrasante
|  | 2.1.1 | Suelo tratado con cal; CBR ≥ 6% | m³ | 37979.5774 | 0.5% | 38169.4753 | 25582.38 | 44743.5826 | 1707839071.0659
| 2.2 |  | Bases y Subbases no bituminosas
|  | 2.2.1 | Suelo estabilizado con cal; CBR a la 5º Penetración ≥ 30% | m³ | 18225.3506 | 0.5% | 18316.4774 | 35346.86 | 61821.6581 | 1132355003.6072
|  | 2.2.2 | Subbase de suelo arena cemento; RCS ≥18 kg/cm² a los 7 días | m³ | 17510.4025 | 0.5% | 17597.9545 | 50678.97 | 88637.5185 | 1559839016.8757
|  | 2.2.3 | Base de grava cemento; RCS entre 23 y 25 kg/cm² a los 7 días | m³ | 16125.7089 | 0.5% | 16206.3375 | 111836.51 | 195602.056 | 3169992932.6649
| 2.3 |  | Mezclas y capas asfálticas
|  | 2.3.1 | Base de concreto asfáltico tipo CAC D-19 CA30; e=0,08 m | m² | 50438.08 | 0.5% | 50690.2704 | 32776.7 | 57326.4483 | 2905893165.3986
|  | 2.3.2 | Base de concreto asfáltico tipo CAC D-19 CA30; e=0,09 m | m² | 38419.23 | 0.5% | 38611.3262 | 36873.7874 | 64492.2541 | 2490131458.7767
|  | 2.3.3 | Carpeta de concreto asfáltico tipo CAC D-19 CA30; e=0,05 m | m² | 1194.04 | 0.5% | 1200.0102 | 21146.26 | 36984.8087 | 44382147.733
|  | 2.3.4 | Carpeta de concreto asfáltico tipo CAC D-19 CA30; e=0,07 m | m² | 87640.11 | 0.5% | 88078.3105 | 30208.94 | 52835.4361 | 4653655945.3373
| 2.4 |  | Riegos
|  | 2.4.1 | Riego de curado con emulsión catiónica CI | m² | 291877.5172 | 0.5% | 293336.9048 | 2107.1 | 3685.3179 | 1081039745.9384
|  | 2.4.2 | Riego de liga con emulsión catiónica CRR | m² | 177691.4569 | 0.5% | 178579.9142 | 1028.99 | 1799.7035 | 321390898.3733
3 |  |  | OBRAS DE ARTE | [6 empty] | 505792259.9098
| 3.1 |  | Hormigón de cemento portland H-8, excluida la armadura | m³ | 59.3051 | 1% | 59.8981 | 254518.01 | 445151.9995 | 26663777.1874
| 3.2 |  | Hormigón de cemento portland H-13, excluida la armadura | m³ | 348.07 | 1% | 351.5507 | 331068.26 | 579038.3867 | 203561350.1853
| 3.3 |  | Hormigón de cemento portland H-21, excluida la armadura | m³ | 102.8203 | 1% | 103.8485 | 466370.34 | 815681.7247 | 84707284.8385
| 3.4 |  | Acero especial en barras ADN-420 colocado | tn | 5.4304 | 1% | 5.4847 | 3177014.7 | 5556598.7103 | 30476355.2944
| 3.5 |  | Colocación de caños de HºAº, Ø=0,60m | m | 482 | 1% | 486.82 | 120326.08 | 210450.3139 | 102451421.8225
| 3.6 |  | Colocación de caños de HºAº, Ø=0,80m | m | 168 | 1% | 169.68 | 150407.6 | 263062.8924 | 44636511.5824
| 3.7 |  | Colocación de caños de HºAº, Ø=1,00m | m | 17 | 1% | 17.17 | 192104.23 | 335990.2983 | 5768953.4213
| 3.8 |  | Excavación para fundaciones y desagües | m³ | 278.9904 | 1% | 281.7803 | 15272.1 | 26710.9029 | 7526605.578
4 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS | [6 empty] | 1827554340.7622
| 4.1 |  | Barandas, Alambrados y otras
|  | 4.1.1 | Baranda metalica de defensa | m | 7648.15 | 1% | 7724.6315 | 66951.89 | 117098.8556 | 904545508.659
|  | 4.1.2 | Cordón montable de hormigón de 0,20 m de ancho | m | 1136.5946 | 1% | 1147.9605 | 30502.07 | 53348.1204 | 61241537.4569
|  | 4.1.3 | Cordón de H° protector de borde de pavimento L=12m | un | 23 | 1% | 23.23 | 24025.01 | 42019.7425 | 976118.618
|  | 4.1.4 | Tranquera s/plano J-5084 - Tipo "B" | un | 47 | 3% | 49 | 798319.14 | 1396260.1759 | 68416748.6171
|  | 4.1.5 | Alambrado nuevo s/plano H-2840-I - Tipo "C" | m | 18091.1 | 1% | 18272.011 | 14399.71 | 25185.0928 | 460182292.4949
|  | 4.1.6 | Alambrado existente a retirar | m | 8253.15 | 1% | 8335.6815 | 6874.61 | 12023.6929 | 100225674.3849
| 4.2 |  | Traslado de servicios
|  | 4.2.1 | Traslado de línea de Baja Tensión | m | 592.7 | 2.5% | 607.5175 | 13166.433 | 23028.0913 | 13989968.4667
|  | 4.2.2 | Traslado de línea de Media Tensión (13,2 kV) | m | 1815.5 | 2.5% | 1860.8875 | 41016.18 | 71737.2988 | 133495042.6579
|  | 4.2.3 | Traslado de línea de Media Tensión (33 kV) | m | 343.5 | 2.5% | 352.0875 | 59704.02 | 104422.331 | 36765797.4589
|  | 4.2.4 | Alteo de línea de Baja Tensión | m | 167.8 | 2.5% | 171.995 | 7899.8598 | 13816.8548 | 2376429.9396
|  | 4.2.5 | Alteo de línea de Media Tensión (7,6 kV) | m | 0 | 2.5% | 0 | 11285.514 | 19738.364 | 0
|  | 4.2.6 | Alteo de línea de Media Tensión (13,2 kV) | m | 375.1 | 2.5% | 384.4775 | 24609.708 | 43042.3793 | 16548826.3842
| 4.3 |  | Demoliciones
|  | 4.3.1 | Demolición de alcantarillas y estructuras existentes | gl | 1 | 0% | 1 | 16461060.9629 | 28790395.624 | 28790395.624
5 |  |  | SEÑALIZACIÓN | [6 empty] | 318843000.0282
| 5.1 |  | Señalización vertical lateral | m² | 169.238 | 1% | 170.9304 | 236831.52 | 414218.3285 | 70802496.2901
| 5.2 |  | Señalización horizontal por pulverización 1,5 mm | m² | 6558.0155 | 1% | 6623.5956 | 15800.21 | 27634.5673 | 183040198.853
| 5.3 |  | Señalización horizontal por extrusión 3 mm | m² | 761.8688 | 1% | 769.4875 | 48297.43 | 84472.2051 | 65000304.8851
6 |  |  | ILUMINACIÓN | [6 empty] | 459061970.6041
| 6.1 |  | Tablero General de Medición, Comando y Protección | un | 3 | 0% | 3 | 3031315.27 | 5301770.4072 | 15905311.2217
| 6.2 |  | Canalización para tendido eléctrico en terreno natural | m | 2529.3717 | 1% | 2554.6654 | 35106.44 | 61401.1636 | 156859429.1103
| 6.3 |  | Canalización para tendido eléctrico bajo pavimento | m | 210.764 | 1% | 212.8716 | 74030.1 | 129478.6449 | 27562331.4848
| 6.4 |  | Columna H=9,00m libre con brazo de 2,50m completa 150W | un | 30 | 0% | 30 | 1263703.07 | 2210216.6694 | 66306500.0829
| 6.5 |  | Columna H=9,00m libre con brazo de 2,50m completa 250W | un | 26 | 0% | 26 | 1326888.2235 | 2320727.5029 | 60338915.0754
| 6.6 |  | Columna H=12,00m libre con brazo de 2,50m completa 400W | un | 18 | 0% | 18 | 1454653.19 | 2544188.4293 | 45795391.7276
| 6.7 |  | Conductor subterráneo 4x16 mm² | m | 2740.1357 | 1% | 2767.5371 | 11758.03 | 20564.7945 | 56913830.7653
| 6.8 |  | Alimentador subterráneo 3x120/70 mm² | m | 70 | 1% | 70.7 | 74421.77 | 130163.6757 | 9202571.8741
| 6.9 |  | Subestación Transformadora Aérea 25 kVA | un | 3 | 0% | 3 | 3845566.85 | 6725896.4207 | 20177689.262
7 |  |  | PUENTES | [6 empty] | 1583812142.8024
| 7.1 |  | Hormigón armado H-21 para superestructura (losa tablero) excluida armadura | m³ | 124.8 | 2% | 127.296 | 526863.5188 | 921484.2944 | 117301264.7373
| 7.2 |  | Hormigón armado H-47 para vigas prefabricadas postesadas excluida armadura, incluido traslado y montaje. | m³ | 172.611 | 2% | 176.0632 | 569985.4103 | 996904.4826 | 175518213.2447
| 7.3 |  | Hormigón armado H-21 para losas de aproximación excluida armadura | m³ | 39.852 | 2% | 40.649 | 415688.5765 | 727039.3203 | 29553450.4117
| 7.4 |  | Hormigón armado H-21 para infraestructura (vigas transversales, dinteles, columnas y estribos) excluida armadura | m³ | 188.5983 | 2% | 192.3703 | 427404.1238 | 747529.8125 | 143802526.7619
| 7.5 |  | Hormigón armado H-21 con cemento ARS para pilotes excavados, excluida armadura, incluida excavación | m³ | 203.5752 | 5% | 213.754 | 931244.8619 | 1628747.2634 | 348151184.1541
| 7.6 |  | Hormigón simple H-17 para muro de pie en revestimientos de estribos | m³ | 54.7568 | 2% | 55.8519 | 342465.9697 | 598972.981 | 33453800.5982
| 7.7 |  | Concreto asfáltico en caliente para carpeta de desgaste, espesor 5 cm | m² | 738 | 2% | 752.76 | 15303.2816 | 26765.4396 | 20147952.2874
| 7.8 |  | Prelosas prefabricadas de Hormigón armado H-30 incluida armadura, espesor 5 cm | m² | 792 | 2% | 807.84 | 30284.2601 | 52967.1708 | 42788999.2975
| 7.9 |  | Acero especial en barras tipo ADN 420 colocado. | tn | 61.8561 | 2% | 63.0932 | 3448448.1963 | 6031335.8954 | 380536144.2248
| 7.10 |  | Acero para pretensado, colocado, con tensión de rotura mayor o igual que 19.000 kg/cm² | tn | 8.9758 | 2% | 9.1553 | 4751143.5829 | 8309750.1265 | 76078150.9625
| 7.11 |  | Traslado y montaje de vigas postesadas | un | 18 | 0% | 18 | 1238090.3258 | 2165419.9799 | 38977559.6381
| 7.12 |  | Placas de Neopreno, dureza Shore 60, zunchadas, colocados, incluyendo el mortero Grouting para tetones | un | 36 | 0% | 36 | 94261.4689 | 164863.3091 | 5935079.1283
| 7.13 |  | Juntas de dilatación de asfalto modificado | m | 54.8 | 2% | 55.896 | 69080.3104 | 120821.463 | 6753436.4945
| 7.14 |  | Baranda para defensa vehicular con sistema de Contención H4, Ancho de Trabajo W4 e Índice de Severidad B,colocada y pintada | m | 144 | 2% | 146.88 | 95093.0143 | 166317.682 | 24428741.1323
| 7.15 |  | Caños para desagüe de hierro galvanizado Ø 100 mm, Verticales en Calzadas cada 2,50 m, Conducciones Longitudinales y Bajadas en Estribos y Pilares, incluyendo codos, curvas, enchufes, bocas de inspección, soportes, etc, colocados.- | gl | 1 | 0% | 1 | 6014986.7372 | 10520211.8034 | 10520211.8034
| 7.16 |  | Escalera para desagüe de Hormigón Armado H-13 de 0,25 m² de sección, incluido pasadores de Ø 12 mm cada 2 m y hormigón simple H -13 para pendiente según plano DNV J-6710-I. | m | 49.5564 | 2% | 50.5476 | 75037.8536 | 131241.206 | 6633922.8838
| 7.17 |  | Excavación para fundaciones | m³ | 54.7568 | 5% | 57.4946 | 34296.2243 | 59984.0964 | 3448764.0256
| 7.18 |  | Provisión y colocación de Losas de hormigón simple H-8 para revestimiento de taludes. Espesor 0,10 m. Según plano tipo DNV R-267 | m² | 511.02 | 2% | 521.2404 | 32365.4018 | 56607.0877 | 29505901.0192
| 7.19 |  | Provisión y Colocación de Colchonetas de piedra embolsada, espesor 0,17 m | m² | 586.62 | 2% | 598.3524 | 82508.4713 | 144307.3163 | 86346629.0245
| 7.20 |  | Provisión y Colocación de geotextil no tejido | m² | 1210.75 | 2% | 1234.965 | 1819.581 | 3182.4473 | 3930210.9724
8 |  |  | ESTACIÓN DE BOMBEO | [6 empty] | 1711774466.6028
| 8.1 |  | Hormigón de cemento portland H-21, excluida la armadura | m³ | 309.87 | 2% | 316.0674 | 466370.34 | 815681.7247 | 257810401.9408
| 8.2 |  | Hormigón de limpieza H-8 e=0.05m | m³ | 19.33 | 2% | 19.7166 | 254518.01 | 445151.9995 | 8776883.9131
| 8.3 |  | Acero especial en barras tipo ADN 420 colocado. | tn | 24.7896 | 2% | 25.2854 | 3177014.7 | 5556598.7103 | 140500776.5766
| 8.4 |  | Edificio Anexo y Casilla | m² | 71.16 | 2% | 72.5832 | 1554750 | 2719257.75 | 197372429.1198
| 8.5 |  | Montaje de electrobombas, columnas y codos de descarga y accesorios | un | 4 | 0% | 4 | 23318517 | 40784086.233 | 163136344.932
| 8.6 |  | Central de accionamiento hidráulico | un | 1 | 0% | 1 | 39641478.9 | 69332946.5961 | 69332946.5961
| 8.7 |  | Sistema de alarma, control automático y telesupervisión | un | 1 | 0% | 1 | 163229619 | 285488603.631 | 285488603.631
| 8.8 |  | Montaje e instalación de grupo electrógeno | un | 1 | 0% | 1 | 23318517 | 40784086.233 | 40784086.233
| 8.9 |  | Instalaciones complementarias | gl | 1 | 0% | 1 | 189028602.628 | 330611025.9963 | 330611025.9963
| 8.10 |  | Excavación para canal de salida | m³ | 12000 | 2% | 12240 | 10181.4 | 17807.2686 | 217960967.664
9 |  |  | MOVILIZACIÓN DE OBRA | [6 empty] | 1578131503.5735
PRESUPUESTO Total - Alternativa 2 | [9 empty] | 33140761575.0428
PRESUPUESTO Total x km ($/km) | [9 empty] | 2967475069.3985

## 1.1
1.1 | Desbosque, destronque y limpieza del terreno
| Progresivas [km] |  |  | Area
[Ha]
| 0 | a | 11168 | 4.78
|  |  | Total | 4.78
| Desbosque, destronque y limpieza del terreno |  |  | 4.78 | [Ha]

## 1.2
1.2 | Terraplén con compactación especial
Calzada principal
| Progresiva [km] | Area | Area Media | Volumen
|  | [m²] | [m²] | [m³]
| Rotonda en intersección con RN Nº12 |  |  |  |  | 0.82
| 60.58 | 24.06
| 100 | 94.84 | 59.45 | 2343.519
| 120 | 95.92 | 95.38 | 1907.6
| 300 | 67.39 | 81.655 | 14697.9
| 400 | 62.04 | 64.715 | 6471.5
| 500 | 60.21 | 61.125 | 6112.5
| 600 | 59.46 | 59.835 | 5983.5
| 700 | 58.68 | 59.07 | 5907
| 800 | 57.7 | 58.19 | 5819
| 900 | 56.94 | 57.32 | 5732
| 1000 | 53.77 | 55.355 | 5535.5
| 1100 | 57.16 | 55.465 | 5546.5
| 1200 | 61.1 | 59.13 | 5913
| 1300 | 65.6 | 63.35 | 6335
| 1400 | 69.18 | 67.39 | 6739
| 1500 | 69.87 | 69.525 | 6952.5
| 1600 | 66.75 | 68.31 | 6831
| 1700 | 65.31 | 66.03 | 6603
| 1800 | 63.88 | 64.595 | 6459.5 |  | 0.73
| 1900 | 62.46 | 63.17 | 6317 |  | 0.73
| 2000 | 61.5 | 61.98 | 6198 |  | 0.73
| 2100 | 59.45 | 60.475 | 6047.5 |  | 0.73
| 2200 | 56.73 | 58.09 | 5809 |  | 0.73
| 2300 | 53.02 | 54.875 | 5487.5 |  | 0.73
| 2400 | 49.62 | 51.32 | 5132 |  | 0.73
| 2500 | 46.32 | 47.97 | 4797 |  | 0.73
| 2600 | 53.21 | 49.765 | 4976.5 |  | 0.73
| 2700 | 48.12 | 50.665 | 5066.5 |  | 0.73
| 2800 | 42.74 | 45.43 | 4543 |  | 0.73
| 2900 | 36.92 | 39.83 | 3983 |  | 0.73
| 3000 | 34.47 | 35.695 | 3569.5 |  | 0.73
| 3100 | 18.08 | 26.275 | 2627.5 |  | 0.73
| 3200 | 6.8 | 12.44 | 1244 |  | 0.73
| 3300 | 5.12 | 5.96 | 596 |  | 0.73
| 3400 | 5.28 | 5.2 | 520 |  | 0.73
| 3500 | 6.34 | 5.81 | 581 |  | 0.73
| 3600 | 6.07 | 6.205 | 620.5 |  | 0.73
| 3700 | 3.4 | 4.735 | 473.5 |  | 1.73
| 3800 | 3.29 | 3.345 | 334.5
| 3900 | 4.62 | 3.955 | 395.5
| 4000 | 5.37 | 4.995 | 499.5
| 4100 | 4.62 | 4.995 | 499.5
| 4200 | 9.79 | 7.205 | 720.5
| 4300 | 5.09 | 7.44 | 744
| 4400 | 5.73 | 5.41 | 541
| 4500 | 4.51 | 5.12 | 512
| 4600 | 6.91 | 5.71 | 571
| 4700 | 4.95 | 5.93 | 593
| 4800 | 3.54 | 4.245 | 424.5
| 4900 | 3.39 | 3.465 | 346.5
| 5000 | 4.52 | 3.955 | 395.5
| 5100 | 3.72 | 4.12 | 412
| 5200 | 9.18 | 6.45 | 645
| 5300 | 4.6 | 6.89 | 689
| 5400 | 3.69 | 4.145 | 414.5
| 5500 | 4.37 | 4.03 | 403
| 5600 | 3.17 | 3.77 | 377
| 5700 | 3.36 | 3.265 | 326.5
| 5800 | 8.74 | 6.05 | 605
| 5900 | 15.85 | 12.295 | 1229.5
| 6000 | 7.19 | 11.52 | 1152
| 6093.47 | 1.721 | 4.4555 | 416.4556
Rotonda en intersección con RP Nº26
| 6208.81 | 4.42
| 6300 | 6.22 | 5.32 | 485.1308
| 6400 | 4.12 | 5.17 | 517
| 6500 | 3.38 | 3.75 | 375
| 6600 | 7.86 | 5.62 | 562
| 6700 | 19.68 | 13.77 | 1377
| 6800 | 8.36 | 14.02 | 1402
| 6900 | 5.03 | 6.695 | 669.5
| 7000 | 4.93 | 4.98 | 498
| 7100 | 8.24 | 6.585 | 658.5
| 7200 | 4.45 | 6.345 | 634.5
| 7300 | 6.35 | 5.4 | 540
| 7400 | 5.98 | 6.165 | 616.5
| 7500 | 5.75 | 5.865 | 586.5
| 7600 | 4.71 | 5.23 | 523
| 7700 | 4.46 | 4.585 | 458.5
| 7800 | 9.5 | 6.98 | 698
| 7900 | 27.97 | 18.735 | 1873.5
| 8000 | 35.29 | 31.63 | 3163
| 8100 | 15.92 | 25.605 | 2560.5
| 8200 | 4.95 | 10.435 | 1043.5
| 8300 | 4.43 | 4.69 | 469
| 8400 | 4.48 | 4.455 | 445.5
| 8500 | 4.47 | 4.475 | 447.5
| 8600 | 4.26 | 4.365 | 436.5
| 8700 | 4.08 | 4.17 | 417
| 8800 | 16.44 | 10.26 | 1026
| 8900 | 5.56 | 11 | 1100
| 9000 | 4.85 | 5.205 | 520.5
| 9100 | 22.53 | 13.69 | 1369
| 9200 | 46.51 | 34.52 | 3452
| 9300 | 56.19 | 51.35 | 5135
| 9421.43 | 138.598 | 97.394 | 11826.5534
Puente sobre Arroyo Chañar
| 9481.43 | 113.102
| 9600 | 68.408 | 90.755 | 10760.8203
| 9700 | 36.08 | 52.244 | 5224.4
| 9800 | 5.5 | 20.79 | 2079
| 9900 | 4.14 | 4.82 | 482
| 10000 | 3.81 | 3.975 | 397.5
| 10100 | 12.58 | 8.195 | 819.5
| 10200 | 13.2 | 12.89 | 1289
| 10300 | 4.67 | 8.935 | 893.5
| 10400 | 5.01 | 4.84 | 484
| 10500 | 4.4 | 4.705 | 470.5
| 10600 | 4.33 | 4.365 | 436.5
| 10700 | 3.85 | 4.09 | 409
| 10800 | 5.54 | 4.695 | 469.5
| 10900 | 6.98 | 6.26 | 626
| 11000 | 5.97 | 6.475 | 647.5
| 11109.33 | 8.17 | 7.07 | 772.9631
Rotonda en intersección con RN Nº12
|  |  | Total | 265873.3423
• INTERSECCIONES
| Sector |  |  | Volumen
[m³]
| Rotonda en Intersección con RN Nº12 |  |  | 10461
| Rotonda en Intersección con RP Nº26 |  |  | 2244
| Rotonda en Intersección con RN Nº12 |  |  | 1963.5
14668.5
| Terraplén con compactación especial |  |  | 280541.8423 | [m³]

## 2.1
2.1.1 | Suelo tratado con cal; CBR ≥ 6%
| Progresivas [km] |  |  | Volumen
[m³]
| 0 | a | 11168 | 37979.5774
|  |  | Total | 37979.5774
| Suelo tratado con cal; CBR ≥ 6% |  |  |  | 37979.5774 | [m³]

## 2.2
2.2.1 | Suelo estabilizado con cal; CBR a la 5º Penetración ≥ 30%
| Progresivas [km] |  |  | Volumen
[m³]
| 0 | a | 11168 | 18225.3506
|  |  | Total | 18225.3506
| Suelo estabilizado con cal; CBR a la 5º Penetración ≥ 30% |  |  |  | 18225.3506 | [m³]
2.2.2 | Subbase de suelo arena cemento; RCS ≥18 kg/cm² a los 7 días
| Progresivas [km] |  |  | Volumen
[m³]
| 0 | a | 11168 | 17510.4025
|  |  | Total | 17510.4025
| Subbase de suelo arena cemento; RCS ≥18 kg/cm² a los 7 días |  |  |  | 17510.4025 | [m³]
2.2.3 | Base de grava cemento; RCS entre 23 y 25 kg/cm² a los 7 días
| Progresivas [km] |  |  | Volumen
[m³]
| 0 | a | 11168 | 16125.7089
|  |  | Total | 16125.7089
| Base de grava cemento; RCS entre 23 y 25 kg/cm² a los 7 días |  |  |  | 16125.7089 | [m³]

## 2.3
2.3.1 | Base de concreto asfáltico tipo CAC D-19 CA30; e=0,08 m
| Progresivas [km] |  |  | Superficie
[m²]
| 0 | a | 11168 | 50438.08
|  |  | Total | 50438.08
| Base de concreto asfáltico tipo CAC D-19 CA30; e=0,08 m |  |  |  | 50438.08 | [m²]
2.3.2 | Base de concreto asfáltico tipo CAC D-19 CA30; e=0,09 m
| Progresivas [km] |  |  | Superficie
[m²]
| 0 | a | 11168 | 38419.23
|  |  | Total | 38419.23
| Base de concreto asfáltico tipo CAC D-19 CA30; e=0,09 m |  |  |  | 38419.23 | [m²]
2.3.3 | Carpeta de concreto asfáltico tipo CAC D-19 CA30; e=0,05 m
| Progresivas [km] |  |  | Superficie
[m²]
| 0 | a | 11168 | 1194.04
|  |  | Total | 1194.04
| Carpeta de concreto asfáltico tipo CAC D-19 CA30; e=0,05 m |  |  |  | 1194.04 | [m²]
2.3.4 | Carpeta de concreto asfáltico tipo CAC D-19 CA30; e=0,07 m
| Progresivas [km] |  |  | Superficie
[m²]
| 0 | a | 11168 | 87640.11
|  |  | Total | 87640.11
| Carpeta de concreto asfáltico tipo CAC D-19 CA30; e=0,07 m |  |  |  | 87640.11 | [m²]

## 2.4
2.4.1 | Riego de curado con emulsión catiónica CI
| Progresivas [km] |  |  | Superficie
[m²]
| 0 | a | 11+168 | 291877.5172
|  |  | Total | 291877.5172
| Riego de curado con emulsión catiónica CI |  |  |  | 291877.5172 | [m²]
2.4.2 | Riego de liga con emulsión catiónica CRR
| Progresivas [km] |  |  | Superficie
[m²]
| 0 | a | 11+168 | 177691.4569
|  |  | Total | 177691.4569
| Riego de liga con emulsión catiónica CRR |  |  |  | 177691.4569 | [m²]

## 3.1
3.1 | Hormigón de cemento portland H-8, excluida la armadura
• Alcantarillas Tipo O-41211
| N° | Progresiva | Descripción | N° de luces | L [m] | H [m] | J [m] | Volumen Hº tipo E [m³]
| A2 | 3+698 | Nuevo | 2 | 1.5 | 1 | 16 | 1.2538
| A3 | 4+433 | Nuevo | 2 | 4 | 2 | 16 | 1.2538
| A5 | 6+691 | Nuevo | 3 | 1.5 | 1 | 16 | 1.6295
| A6 | 7+952 | Nuevo | 2 | 4 | 1 | 16 | 2.2342
| A7 | 10+128 | Nuevo | 2 | 1.5 | 1 | 14 | 1.2538
[7 empty] | Total | 7.6251
| H: | Altura de alcantarilla
| L: | Ancho de alcantarilla
| J: | Longitud de alcantarilla
• Cabezales para alcantarillas transversales de caño Tipo H-2993
| N° | Progresiva | Descripción | Cantidad alc. [u] | Cantidad cab. [u] | [m³/u] | Volumen Hº tipo E [m³]
| A1a | 25 | Nuevo | 1 | 2 | 0.34 | 0.68
| A4 | 5+937 | Nuevo | 1 | 2 | 0.34 | 0.68
| A5a | 6151 | Nuevo | 1 | 2 | 0.34 | 0.68
| A7b | 11143 | Nuevo | 1 | 2 | 0.34 | 0.68
[6 empty] | Total | 2.72
• Cabezales para alcantarillas de ingreso de caño Tipo H-2993
| N° | Progresiva | Descripción | Cantidad alc. [u] | Cantidad cab. [u] | [m³/u] | Volumen Hº tipo E [m³]
| - | 0+000 a 11+168 | Nuevo | 72 | 144 | 0.34 | 48.96
[6 empty] | Total | 48.96
| Hormigón de cemento portland H-8, excluida la armadura |  |  |  |  | 59.3051 |  | [m³]

## 3.2
3.2 | Hormigón de cemento portland H-13, excluida la armadura
• Alcantarillas Tipo O-41211
| N° | Progresiva | Descripción | N° de luces | L [m] | H [m] | J [m] | Volumen Hº tipo D [m³]
| A2 | 3+698 | Nuevo | 2 | 1.5 | 1 | 16 | 32.3
| A3 | 4+433 | Nuevo | 2 | 4 | 2 | 16 | 32.3
| A5 | 6+691 | Nuevo | 3 | 1.5 | 1 | 16 | 43.3
| A6 | 7+952 | Nuevo | 2 | 4 | 1 | 16 | 62.83
| A7 | 10+128 | Nuevo | 2 | 1.5 | 1 | 14 | 34.46
[7 empty] | Total | 205.19
| H: | Altura de alcantarilla
| L: | Ancho de alcantarilla
| J: | Longitud de alcantarilla
• Cabezales para alcantarillas transversales de caño Tipo H-2993
| N° | Progresiva | Descripción | Cantidad alc. [u] | Cantidad cab. [u] | [m³/u] | Volumen Hº tipo D [m³]
| A1a | 25 | Nuevo | 1 | 2 | 0.94 | 1.88
| A4 | 5+937 | Nuevo | 1 | 2 | 0.94 | 1.88
| A5a | 6151 | Nuevo | 1 | 2 | 0.94 | 1.88
| A7b | 11143 | Nuevo | 1 | 2 | 0.94 | 1.88
[6 empty] | Total | 7.52
• Cabezales para alcantarillas de ingreso de caño Tipo H-2993
| N° | Progresiva | Descripción | Cantidad alc. [u] | Cantidad cab. [u] | [m³/u] | Volumen Hº tipo D [m³]
| - | 0+000 a 11+168 | Nuevo | 72 | 144 | 0.94 | 135.36
[6 empty] | Total | 135.36
| Hormigón de cemento portland H-13, excluida la armadura |  |  |  |  | 348.07 |  | [m³]

## 3.3
3.3 | Hormigón de cemento portland H-21, excluida la armadura
• Alcantarillas Tipo O-41211
| N° | Progresiva | Descripción | N° de luces | L [m] | H [m] | J [m] | Volumen Hº tipo B [m³]
| A2 | 3+698 | Nuevo | 2 | 1.5 | 1 | 16 | 13.575
| A3 | 4+433 | Nuevo | 2 | 4 | 2 | 16 | 13.575
| A5 | 6+691 | Nuevo | 3 | 1.5 | 1 | 16 | 19.91
| A6 | 7+952 | Nuevo | 2 | 4 | 1 | 16 | 36.3565
| A7 | 10+128 | Nuevo | 2 | 1.5 | 1 | 14 | 19.4037
[7 empty] | Total | 102.8203
| H: | Altura de alcantarilla
| L: | Ancho de alcantarilla
| J: | Longitud de alcantarilla
| Hormigón de cemento portland H-21, excluida la armadura | [5 empty] | 102.8203 |  | [m³]

## 3.4
3.4 | Acero especial en barras ADN-420 colocado
• Alcantarillas Tipo O-41211
| N° | Progresiva | Descripción | N° de luces | L [m] | H [m] | J [m] | Total Acero [Tn]
| A2 | 3+698 | Nuevo | 2 | 1.5 | 1 | 16 | 0.77602
| A3 | 4+433 | Nuevo | 2 | 4 | 2 | 16 | 0.77602
| A5 | 6+691 | Nuevo | 3 | 1.5 | 1 | 16 | 1.1514
| A6 | 7+952 | Nuevo | 2 | 4 | 1 | 16 | 1.7544
| A7 | 10+128 | Nuevo | 2 | 1.5 | 1 | 14 | 0.97258
[7 empty] | Total | 5.4304
| H: | Altura de alcantarilla
| L: | Ancho de alcantarilla
| J: | Longitud de alcantarilla
| Acero especial en barras ADN-420 colocado | [5 empty] | 5.4304 |  | [Tn]

## 3.5
3.5 | Colocación de caños de HºAº, Ø=0,60m
• Alcantarillas transversal
| Cantidad [u] | Longitud [m] | Total [m]
| 3 | 16 | 48
|  | Total | 48
• Alcantarillas de ingreso
| Cantidad [u] | Longitud [m] | Total [m]
| 42 | 6 | 252
| 13 | 14 | 182
|  | Total | 434
| Colocación de caños de HºAº, Ø=0,60m |  |  | 482 | [m]

## 3.6
3.6 | Colocación de caños de HºAº, Ø=0,80m
• Alcantarillas de ingreso
| Cantidad [u] | Longitud [m] | Total [m]
| 7 | 6 | 42
| 9 | 14 | 126
|  | Total | 168
| Colocación de caños de HºAº, Ø=0,80m |  |  | 168 | [m]

## 3.7
3.7 | Colocación de caños de HºAº, Ø=1,00m
• Alcantarillas de ingreso
| Cantidad [u] | Longitud [m] | Total [m]
| 1 | 17 | 17
|  | Total | 17
| Colocación de caños de HºAº, Ø=1,00m |  |  | 17 | [m]

## 3.8
3.8 | Excavación para fundaciones y desagües
• Alcantarillas Tipo O-41211
| N° | Progresiva | Descripción | N° de luces | L [m] | H [m] | J [m] | Volumen exc. [m³]
| A2 | 3+698 | Nuevo | 2 | 1.5 | 1 | 16 | 60.0369
| A3 | 4+433 | Nuevo | 2 | 4 | 2 | 16 | 58.8597
| A5 | 6+691 | Nuevo | 3 | 1.5 | 1 | 16 | 23.8423
| A6 | 7+952 | Nuevo | 2 | 4 | 1 | 16 | 0
| A7 | 10+128 | Nuevo | 2 | 1.5 | 1 | 14 | 68.2447
[7 empty] | Total | 210.9836
| H: | Altura de alcantarilla
| L: | Ancho de alcantarilla
| J: | Longitud de alcantarilla
• Alcantarillas transversales de caño Tipo H-2993
| N° | Progresiva | Descripción | Cantidad [u] | Ø [m] | Longitud [m] | Altura [m] | Volumen exc. [m³]
| A1a | 25 | Nuevo | 1 | 0.6 | 16 | 1.02 | 17.952
| A4 | 5+937 | Nuevo | 1 | 0.6 | 16 | 1.6 | 28.16
| A5a | 6151 | Nuevo | 1 | 0.8 | 16 | 0.44 | 9.152
| A7b | 11143 | Nuevo | 1 | 0.6 | 16 | 0.22 | 3.872
[7 empty] | Total | 59.136
• Cabezales para alcantarillas transversales de caño Tipo H-2993
| N° | Progresiva | Descripción | Cantidad [u] | Ø [m] | Area [m²] | Altura [m] | Volumen exc. [m³]
| A1a | 25 | Nuevo | 1 | 0.6 | 2.4001 | 1.02 | 2.6929
| A4 | 5+937 | Nuevo | 1 | 0.6 | 2.4001 | 1.6 | 4.2242
| A5a | 6151 | Nuevo | 1 | 0.8 | 2.4001 | 0.44 | 1.3729
| A7b | 11143 | Nuevo | 1 | 0.6 | 2.4001 | 0.22 | 0.58082
[7 empty] | Total | 8.8708
| Excavación para fundaciones y desagües | [5 empty] | 278.9904 |  | [m³]

## 4.1.1
4.1.1 | Baranda metalica de defensa
| Progresivas [km] |  |  | Longitud
[m]
| 0 | a | 11168 | 7648.15
|  |  | Total | 7648.15
| Baranda metalica de defensa |  |  |  | 7648.15 | [m]

## 4.1.2
4.1.2 | Cordón montable de hormigón de 0,20 m de ancho
| Progresivas [km] |  |  | Longitud
[m]
| 0+000 | a | 11168 | 1136.5946
|  |  | Total | 1136.5946
| Cordón montable de hormigón de 0,20 m de ancho |  |  | 1136.5946 | [m]

## 4.1.3
4.1.3 | Cordón de H° protector de borde de pavimento L=12m
| Progresivas [km] |  |  | Unidades
[un]
| 0+000 | a | 11168 | 23
|  |  | Total | 23
| Cordón de H° protector de borde de pavimento L=12m |  |  |  | 23 | [un]

## 4.1.4
4.1.4 | Tranquera s/plano J-5084 - Tipo "B"
| Progresivas [km] |  |  | Unidades
[un]
| 0+000 | a | 11168 | 47
|  |  | Total | 47
| Tranquera s/plano J-5084 - Tipo "B" |  |  |  | 47 | [m]

## 4.1.5
4.1.5 | Alambrado nuevo s/plano H-2840-I - Tipo "C"
| Progresivas [km] |  |  | Longitud
[m]
| 0 | a | 11168 | 18091.1
|  |  | Total | 18091.1
| Alambrado nuevo s/plano H-2840-I - Tipo "C" |  |  |  | 18091.1 | [m]

## 4.1.6
4.1.6 | Alambrado existente a retirar
| Progresivas [km] |  |  | Cantidad
[m]
| 0 | a | 11168 | 8253.15
|  |  | Total | 8253.15
| Alambrado existente a retirar |  |  |  | 8253.15 | [m]

## 4.2
4.2.1 | Traslado de línea de Baja Tensión
| Progresivas [km] |  |  | Longitud
[m]
| 0 | a | 11168 | 592.7
|  |  | Total | 592.7
| Traslado de línea de Baja Tensión |  |  |  | 592.7 | [m]
4.2.2 | Traslado de línea de Media Tensión (13,2 kV)
| Progresivas [km] |  |  | Longitud
[m]
| 0 | a | 11168 | 1815.5
|  |  | Total | 1815.5
| Traslado de línea de Media Tensión (13,2 kV) |  |  |  | 1815.5 | [m]
4.2.3 | Traslado de línea de Media Tensión (33 kV)
| Progresivas [km] |  |  | Longitud
[m]
| 0 | a | 11168 | 343.5
|  |  | Total | 343.5
| Traslado de línea de Media Tensión (33 kV) |  |  |  | 343.5 | [m]
4.2.4 | Alteo de línea de Baja Tensión
| Progresivas [km] |  |  | Longitud
[m]
| 0 | a | 11168 | 167.8
|  |  | Total | 167.8
| Alteo de línea de Baja Tensión |  |  |  | 167.8 | [m]
4.2.5 | Alteo de línea de Media Tensión (7,6 kV)
| Progresivas [km] |  |  | Longitud
[m]
| 0 | a | 11168 | 0
|  |  | Total | 0
| Alteo de línea de Media Tensión (7,6 kV) |  |  |  | 0 | [m]
4.2.6 | Alteo de línea de Media Tensión (13,2 kV)
| Progresivas [km] |  |  | Longitud
[m]
| 0 | a | 11168 | 375.1
|  |  | Total | 375.1
| Alteo de línea de Media Tensión (13,2 kV) |  |  |  | 375.1 | [m]

## 4.3
4.3.1 | Demolición de alcantarillas y estructuras existentes
| Progresivas [km] |  |  | Global
[gl]
| 0 | a | 11168 | 1
|  |  | Total | 1
| Demolición de alcantarillas |  |  |  | 1 | [gl]

## 5.1
5.1 | Señalización vertical lateral
| Sector | Señalización Vertical Lateral | Area | Cantidad | Area
|  |  | [m²] | [Unidad] | [m²]
Advertencia
|  | P.2 (b) | 0.08 | 80 | 6.4
Preventivas
|  | P.7 (da) derecha | 0.81 | 3 | 2.43
|  | P.7 (db) izquierda | 0.81 | 3 | 2.43
|  | P.16 | 0.81 | 4 | 3.24
|  | P.21 | 0.81 | 10 | 8.1
|  | P.24 | 0.81 | 20 | 16.2
Prohibicion
|  | R6 | 0.64 | 8 | 5.12
Restriccion
|  | R15 | 0.64 | 40 | 25.6
|  | R22a | 0.64 | 10 | 6.4
Prioridad
|  | R27 | 0.6 | 24 | 14.4
|  | R28 | 0.35 | 10 | 3.5
Informativas
|  | I.2 | 0.23 | 7 | 1.61
|  | I.3 | 0.2 | 3 | 0.6
|  | I.6 (1) | 2.88 | 18 | 51.84
|  | I.6 (3) | 2 | 10 | 20
|  | I.10 | 0.228 | 6 | 1.368
|  |  |  | Total | 169.238
|  | Señalización Vertical Lateral |  | 169.238 | [m²]

## 5.2
5.2 | Señalización horizontal por pulverización 1,5 mm
| Por Pulverizacion, con pintura 1,5mm | Longitud | Ancho | Módulo Marcación | Area
|  | [m] | [m] |  | [m²]
| Linea Central - Amarilla Continua (H.1.1) | 13229.1866 | 0.15 | - | 1984.378
| Linea Central - Blanca Discontinua (H.1.2) | 8391.95 | 0.15 | 0.25 | 314.6981
| Linea - Blanca Discontinua (H.2.4) | 267.82 | 0.15 | 0.5 | 20.0865
| Linea de Bordes - Blanca Continua (H.3.2) | 28259.019 | 0.15 | - | 4238.8529
|  |  |  | Total | 6558.0155
| Por Pulverizacion, con pintura 1,5mm |  |  | 6558.0155 | [m²]

## 5.3
5.3 | Señalización horizontal por extrusión 3 mm
| Por Extrusion, con pintura 3mm | Cantidad | Módulo Marcación | Area Un | Area Total
|  | [Un] |  | [m²] | [m²]
| Flecha Simple Curvada > 60 km/h y < 110 km/h (H.9.3.2) | 12 | - | 12.78 | 153.36
| Ceda el paso (H.12) | 10 | - | 1.51 | 15.1
| Señal Reductor de velocidad (H.7) | 108 |  | 3.65 | 394.2
| Marcas de isletas lineas blancas (H8.1) | 1 | 0.35 | 478.3281 | 167.4148
| Marcas de isletas lineas amarillas (H8.2) | 1 | 0.35 | 90.8399 | 31.794
|  |  |  | Total | 761.8688
| Por Extrusion, con pintura 3mm |  |  | 761.8688 | [m²]

## 6.1
6.1 | Tablero General de Medición, Comando y Protección
| Progresivas [km] |  | Unidades
[un]
| Prog. | 0 | 1
| Prog. | 6151 | 1
| Prog. | 11168 | 1
|  | Total | 3
| Tablero General de Medición, Comando y Protección |  | 3 | [un]

## 6.2
6.2 | Canalización para tendido eléctrico en terreno natural
| Progresivas [km] |  |  | Unidades
[m]
| 0+00 | a | 11168 | 2529.3717
|  |  | Total | 2529.3717
| Canalización para tendido eléctrico en terreno natural |  |  | 2529.3717 | [m]

## 6.3
6.3 | Canalización para tendido eléctrico bajo pavimento
| Progresivas [km] |  |  | Unidades
[m]
| 0+00 | a | 11168 | 210.764
|  |  | Total | 210.764
| Canalización para tendido eléctrico bajo pavimento |  |  | 210.764 | [m]

## 6.4
6.4 | Columna H=9,00m libre con brazo de 2,50m completa 150W
| Progresivas [km] | Unidades
[un]
| 0 | 9
| 6151 | 12
| 11168 | 9
| Total | 30
| Columna H=9,00m libre con brazo de 2,50m completa 150W |  | 30 | [un]

## 6.5
6.5 | Columna H=9,00m libre con brazo de 2,50m completa 250W
| Progresivas [km] | Unidades
[un]
| 0 | 8
| 6151 | 10
| 11168 | 8
| Total | 26
| Columna H=9,00m libre con brazo de 2,50m completa 250W |  | 26 | [un]

## 6.6
6.6 | Columna H=12,00m libre con brazo de 2,50m completa 400W
| Progresivas [km] | Unidades
[un]
| 0 | 6
| 6151 | 6
| 11168 | 6
| Total | 18
| Columna H=12,00m libre con brazo de 2,50m completa 400W |  | 18 | [un]

## 6.7
6.7 | Conductor subterráneo 4x16 mm²
| Progresivas [km] |  |  | Unidades
[m]
| 0+000 | a | 11168 | 2740.1357
|  |  | Total | 2740.1357
| Conductor subterráneo 4x16 mm² |  |  | 2740.1357 | [m]

## 6.8
6.8 | Alimentador subterráneo 3x120/70 mm²
| Progresivas [km] |  | Unidades
[m]
| Prog. | 0 | 32
| Prog. | 6151 | 8
| Prog. | 11168 | 30
|  | Total | 70
| Alimentador subterráneo 3x120/70 mm² |  | 70 | [m]

## 6.9
6.9 | Subestación Transformadora Aérea 25 kVA
| Progresivas [km] |  | Unidades
[un]
| Prog. | 0 | 1
| Prog. | 6151 | 1
| Prog. | 11168 | 1
|  | Total | 3
| Subestación Transformadora Aérea 25 kVA |  | 3 | [un]

## 7.1
7.1 | Hormigón armado H-21 para superestructura (losa tablero) excluida armadura
| Hormigon H-21 | n° de losas / tramo | Long. tramo | Ancho tablero | Esp. | Volumen de Hº / tramo | N° de tramos / puente | Vol total [m³] | A descontar (prelosas) | Volumen de H°
|  | [u] | [m] | [m] | [m] | [m³] | [u] | [m³] | [m³] | [m³]
| Losas | 1 | 20 | 13.7 | 0.2 | 54.8 | 3 | 164.4 | 39.6 | 124.8
[9 empty] | Total | 124.8
| Hormigón armado H-21 para superestructura (losa tablero) excluida armadura | [7 empty] | 124.8 | [m³]

## 7.2
7.2 | Hormigón armado H-47 para vigas prefabricadas postesadas excluida armadura, incluido traslado y montaje.
Vigas prefabricadas postesadas
Vigas prefabricadas postesadas
| Long. total tramo | Altura viga | Sección normal | Long. sección normal | Area planta sección maciza (x2) | Area planta transición (x2) | Vol. Hº unit. | N° vigas / tramo | Nº tramos | Cant. Total Vigas | Vol. Hº total
| [m] | [m] | [m²] | [m] | [m²] | [m²] | [m³] | [u] | [u] | [u] | [m³]
| 19.55 | 1.2 | 0.45 | 15.55 | 1.68 | 0.48 | 9.5895 | 6 | 3 | 18 | 172.611
[10 empty] | Total | 172.611
| Hormigón armado H-47 para vigas prefabricadas postesadas excluida armadura, incluido traslado y montaje. | [8 empty] | 172.611 | [m³]

## 7.3
7.3 | Hormigón armado H-21 para losas de aproximación excluida armadura
Losas de aproximación
| Hormigon H-21 | n°de losas / puente | Longitud | Ancho | Espesor | Volumen de Hº
|  | [u] | [m] | [m] | [m] | [m³]
| Losas de aproximación | 2 | 6 | 12.3 | 0.25 | 36.9
[5 empty] | Total | 36.9
| Hormigon H-21 | Sección | Ancho de losa | Volumen H°/nervio | n° nervios/ losa | n° losas/ puente | Volumen de Hº
|  | [m²] | [m] | [m³] | [u] | [u] | [m³]
| Nervios (h=0,15m) | 0.06 | 12.3 | 0.738 | 2 | 2 | 2.952
[6 empty] | Total | 2.952
| Hormigón armado H-21 para losas de aproximación excluida armadura |  |  |  |  | 39.852 | [m³]

## 7.4
7.4 | Hormigón armado H-21 para infraestructura (vigas transversales, dinteles, columnas y estribos) excluida armadura
Pilas
| Columnas | Cantidad columnas/ pila | Cantidad pilas/ puente | Diámetro | Sección | Altura | Volumen de Hº
|  | [u] | [u] | [m] | [m²] | [m] | [m³]
|  | 3 | 2 | 1.1 | 0.95033 | 4 | 22.808
[6 empty] | Total | 22.808
| Dinteles | Cantidad dinteles/ pila | Cantidad pilas/ puente | Altura | Ancho | Longitud | Volumen de Hº
|  | [u] | [u] | [m] | [m] | [m] | [m³]
| Viga dintel | 1 | 2 | 1.2 | 2.05 | 13.7 | 67.404
|  | Cantidad adicionales/ dintel | Cantidad dinteles/ puente | Altura | Ancho | Longitud | Volumen de Hº
|  | [u] | [u] | [m] | [m] | [m] | [m³]
| Adicional | 2 | 2 | 0.35 | 0.4 | 2.05 | 1.148
[6 empty] | Total | 68.552
| Vigas transversales | Cantidad vigas/ pila | Cantidad pilas/ puente | Altura | Ancho | Longitud | Volumen de Hº
|  | [u] | [u] | [m] | [m] | [m] | [m³]
|  | 2 | 2 | 1.2 | 0.25 | 12.9 | 15.48
[6 empty] | Total | 15.48
Estribos
| Columnas | Cantidad columnas/ Estribo | Cantidad estribos/ puente | Diámetro | Sección | Altura | Volumen de Hº
|  | [u] | [u] | [m] | [m²] | [m] | [m³]
|  | 3 | 2 | 1.1 | 0.95033 | 4.2 | 23.9484
[6 empty] | Total | 23.9484
| Dinteles | Cantidad dinteles/ estribo | Cantidad estribos/ puente | Altura | Ancho | Longitud | Volumen de Hº
|  | [u] | [u] | [m] | [m] | [m] | [m³]
| Viga dintel | 1 | 2 | 1 | 1.3 | 13.7 | 35.62
| Dinteles | Cantidad / estribo | Cantidad estribos/ puente | Altura | Espesor | Longitud | Volumen de Hº
|  | [u] | [u] | [m] | [m] | [m] | [m³]
| Espaldon transversal | 1 | 2 | 1.2 | 0.25 | 13.7 | 8.22
| Espaldon extremo | 2 | 2 | Sección* | 0.25 |  | 6.23
6.23
[6 empty] | Total | 50.07
| Vigas transversales | Cantidad vigas/ estribo | Cantidad pilas/ puente | Altura | Ancho | Longitud | Volumen de Hº
|  | [u] | [u] | [m] | [m] | [m] | [m³]
|  | 1 | 2 | 1.2 | 0.25 | 12.9 | 7.74
[6 empty] | Total | 7.74
| Hormigón armado H-21 para infraestructura (vigas transversales, dinteles, columnas y estribos) excluida armadura |  |  |  |  | 188.5983 | [m³]

## 7.5
7.5 | Hormigón armado H-21 con cemento ARS para pilotes excavados, excluida armadura, incluida excavación
Pilotes excavados por pila
| Ø | CPP | TN | Lp | Nº |  | Volumen
| [m] | [m] | [m] | [m] | Pilas | Pilotes / Pila | [m³]
| 1.2 | 26.8 | 41.8 | 15 | 2 | 3 | 101.7876
[6 empty] | Total | 101.7876
Pilotes excavados por estribo
| Ø | CPP | TN | Lp | Nº |  | Volumen
| [m] | [m] | [m] | [m] | Estribos | Pilotes / Estribos | [m³]
| 1.2 | 26.8 | 41.8 | 15 | 2 | 3 | 101.7876
[6 empty] | Total | 101.7876
| Hormigón armado H-21 con cemento ARS para pilotes excavados, excluida armadura, incluida excavación |  |  |  |  | 203.5752 | [m³]

## 7.6
7.6 | Hormigón simple H-17 para muro de pie en revestimientos de estribos
| Muro de pie | Sección | Longitud / estribo | Cantidadde estribos | Volumen total de H°
|  | [m²] | [m] | [u] | [m³]
|  | 0.56 | 48.89 | 2 | 54.7568
|  |  |  | Total | 54.7568
| Hormigón simple H-17 para muro de pie en revestimientos de estribos |  |  |  | 54.7568 | [m³]

## 7.7
7.7 | Concreto asfáltico en caliente para carpeta de desgaste, espesor 5 cm
| Concreto asfáltico | Espesor | Ancho (calzada + banquinas) | Longitud | Área
|  | [cm] | [m] | [m] | [m²]
| Carpeta de desgaste | 5 | 12.3 | 60 | 738
|  |  |  | Total | 738
| Concreto asfáltico en caliente para carpeta de desgaste, espesor 5 cm |  |  |  | 738 | [m²]

## 7.8
7.8 | Prelosas prefabricadas de Hormigón armado H-30 incluida armadura, espesor 5 cm
Prelosas prefabricadas
| Hormigon H-21 | n° de losas / tramo | Longitud tramo | Ancho | Espesor | N° de tramos | Área a computar
|  | [u] | [m] | [m] | [m] | [u] | [m²]
| Centrales | 5 | 20 | 2.4 | 0.05 | 3 | 720
| Extremos | 2 | 20 | 0.6 | 0.05 | 3 | 72
[6 empty] | Total | 792
| Prelosas prefabricadas de Hormigón armado H-30 incluida armadura, espesor 5 cm | [5 empty] | 792 | [m²]

## 7.9
7.9 | Acero especial en barras tipo ADN 420 colocado.
Losa tablero
| Armadura losa tablero | Volumen total de H° | Cuantia | Peso del acero
|  | [m³] | [tn/m³] | [tn]
|  | 124.8 | 0.121 | 15.1008
|  |  | Total | 15.1008
Losas de aproximación
| Armadura losa de acceso | Volumen total de H° | Cuantia | Peso del acero
|  | [m³] | [tn/m³] | [tn]
|  | 39.852 | 0.166 | 6.6154
|  |  | Total | 6.6154
Dinteles
| Dinteles en estribos | Volumen total de H° | Cuantia | Peso del acero
|  | [m³] | [tn/m³] | [tn]
|  | 50.07 | 0.132 | 6.6092
|  |  | Total | 6.6092
| Dinteles en pilas | Volumen total de H° | Cuantia | Peso del acero
|  | [m³] | [tn/m³] | [tn]
|  | 68.552 | 0.096 | 6.581
|  |  | Total | 6.581
Vigas transversales
| Vigas en estribos | Volumen total de H° | Cuantia | Peso del acero
|  | [m³] | [tn/m³] | [tn]
|  | 7.74 | 0.158 | 1.2229
|  |  | Total | 1.2229
| Vigas en pilas | Volumen total de H° | Cuantia | Peso del acero
|  | [m³] | [tn/m³] | [tn]
|  | 15.48 | 0.158 | 2.4458
|  |  | Total | 2.4458
Columnas y pilotes
| Pilotes | Volumen total de H° | Cuantia | Peso del acero
|  | [m³] | [tn/m³] | [tn]
|  | 203.5752 | 0.093 | 18.9325
|  |  | Total | 18.9325
| Columnas | Volumen total de H° | Cuantia | Peso del acero
|  | [m³] | [tn/m³] | [tn]
|  | 46.7563 | 0.093 | 4.3483
|  |  | Total | 4.3483
| Acero especial en barras tipo ADN 420 colocado. |  |  | 61.8561 | [tn]

## 7.10
7.10 | Acero para pretensado, colocado, con tensión de rotura mayor o igual que 19.000 kg/cm²
Vigas prefabricadas
| Armadura losa tablero | Volumen total de H° | Cuantia | Peso del acero
|  | [m³] | [tn/m³] | [tn]
|  | 172.611 | 0.052 | 8.9758
|  |  | Total | 8.9758
| Acero para pretensado, colocado, con tensión de rotura mayor o igual que 19.000 kg/cm² |  |  | 8.9758 | [tn]

## 7.11
7.11 | Traslado y montaje de vigas postesadas
| Vigas postesadas | Cant./ tramo | N° tramos | Cant. Total
|  | [u] | [u] | [u]
|  | 6 | 3 | 18
|  |  | Total | 18
| Traslado y montaje de vigas postesadas |  |  | 18 | [u]

## 7.12
7.12 | Placas de Neopreno, dureza Shore 60, zunchadas, colocados, incluyendo el mortero Grouting para tetones
| Apoyos de viga | Cant./ pila | N° pilas | Cant. Total
|  | [u] | [u] | [u]
| Apoyos en pilas | 12 | 2 | 24
| Apoyos en estribos | 6 | 2 | 12
|  |  | Total | 36
| Placas de Neopreno, dureza Shore 60, zunchadas, colocados, incluyendo el mortero Grouting para tetones |  |  | 36 | [u]

## 7.13
7.13 | Juntas de dilatación de asfalto modificado
| Juntas transversales | Cantidad | Longitud unitaria | Longitud total
|  | [u] | [m] | [m]
|  | 4 | 13.7 | 54.8
|  |  | Total | 54.8
| Juntas de dilatación de asfalto modificado |  |  | 54.8 | [m]

## 7.14
7.14 | Baranda para defensa vehicular con sistema de Contención H4, Ancho de Trabajo W4 e Índice de Severidad B,colocada y pintada
| Barandas metálicas de protección | Lados | Longitud tablero | Longitud adicional | Longitud total
|  | [u] | [u] | [m] | [m]
|  | 2 | 60 | 12 | 144
|  |  |  | Total | 144
| Baranda para defensa vehicular con sistema de Contención H4, Ancho de Trabajo W4 e Índice de Severidad B,colocada y pintada |  |  |  | 144 | [ml]

## 7.16
7.16 | Escalera para desagüe de Hormigón Armado H-13 de 0,25 m² de sección, incluido pasadores de Ø 12 mm cada 2 m y hormigón simple H -13 para pendiente según plano DNV J-6710-I.
| Escalera de H-13 | Cantidad escaleras / estribo | Cantidad estribos/ puente | Longitud unitaria | Longitud total
|  | [u] | [u] | [m] | [m]
|  | 2 | 2 | 12.3891 | 49.5564
|  |  |  | Total | 49.5564
| Escalera para desagüe de Hormigón Armado H-13 de 0,25 m² de sección, incluido pasadores de Ø 12 mm cada 2 m y hormigón simple H -13 para pendiente según plano DNV J-6710-I. |  |  |  | 49.5564 | [m]

## 7.17
7.17 | Excavación para fundaciones
| Muro de pie | Sección | Longitud / estribo | Cantidadde estribos | Volumen total de H°
|  | [m²] | [m] | [u] | [m³]
| Centrales | 0.56 | 48.89 | 2 | 54.7568
|  |  |  | Total | 54.7568
| Excavación para fundaciones |  |  |  | 54.7568 | [m³]

## 7.18
7.18 | Provisión y colocación de Losas de hormigón simple H-8 para revestimiento de taludes. Espesor 0,10 m. Según plano tipo DNV R-267
| Losetas de hormigón simple | Área en planta de terraplen / estribo | Cantidad de estribos | Área total
|  | [m²] | [u] | [m²]
|  | 255.51 | 2 | 511.02
|  |  | Total | 511.02
| Provisión y colocación de Losas de hormigón simple H-8 para revestimiento de taludes. Espesor 0,10 m. Según plano tipo DNV R-267 |  |  | 511.02 | [m²]

## 7.19
7.19 | Provisión y Colocación de Colchonetas de piedra embolsada, espesor 0,17 m
| Colchoneta sobre geotextil | Ancho | Longitud unitaria | Cantidad de estribos | Cant. Total
|  | [m] | [m] | [u] | [m²]
|  | 6 | 48.885 | 2 | 586.62
|  |  |  | Total | 586.62
| Provisión y Colocación de Colchonetas de piedra embolsada, espesor 0,17 m |  |  |  | 586.62 | [m]

## 7.20
7.20 | Provisión y Colocación de geotextil no tejido
| Colchoneta sobre geotextil | Área en planta del muro de protección de estribo | Cantidad de estribos | Cantidad Total
|  | [m²] | [u] | [m²]
|  | 605.375 | 2 | 1210.75
|  |  | Total | 1210.75
| Provisión y Colocación de geotextil no tejido |  |  | 1210.75 | [m²]

## 8.1
8.1 | Hormigón de cemento portland H-21, excluida la armadura
|  | Elemento | Volumen [m³]
|  | Estación de bombeo | 309.87
|  | Total | 309.87
| Hormigón de cemento portland H-21, excluida la armadura |  |  | 309.87 | [m³]

## 8.2
8.2 | Hormigón de limpieza H-8 e=0.05m
|  | Elemento | Volumen [m³]
|  | Estación de bombeo | 19.33
|  | Total | 19.33
| Hormigón de limpieza H-8 e=0.05m |  |  | 19.33 | [m³]

## 8.3
8.3 | Acero especial en barras tipo ADN 420 colocado.
| Volumen de Hº [m³] | Cuantía de acero [kg/m³] | Total [tn]
| 309.87 | 80 | 24.7896
|  | Total | 24.7896
| Acero especial en barras tipo ADN 420 colocado. |  |  | 24.7896 | [tn]

## 8.4
8.4 | Edificio Anexo y Casilla
|  | Elemento | Superficie [m²]
|  | Edificio Anexo | 56.54
|  | Casilla | 14.62
|  | Total | 71.16
| Edificio Anexo y Casilla |  |  | 71.16 | [m²]

## 8.10
8.10 | Excavación para canal de salida
| Perfil | Superficie [m²] | Longitud [m] | Total [m³]
| Excavación descarga | 20 | 600 | 12000
|  |  | Total | 12000
| Excavación para canal de salida |  |  |  | 12000 | [tn]

## 9
9 | MOVILIZACIÓN DE OBRA
| Progresivas [km] |  |  | Unidades
[gl]
| 0+000 | a | 11168 | 1
|  |  | Total | 1
| MOVILIZACIÓN DE OBRA |  |  | 1 | [gl]

## 1a9
1 | MOVIMIENTOS DE SUELOS
1.1 | Desbosque, destronque y limpieza del terreno
| Progresivas [km] |  |  | Area
[Ha]
| 0 | a | 11168 | 4.78
|  |  | Total | 4.78
| Desbosque, destronque y limpieza del terreno |  |  |  | 4.78 | [Ha]
1.2 | Terraplén con compactación especial
Calzada principal
| Prog. [km] | Area | Area Media | Volumen
|  | [m²] | [m²] | [m³]
Rotonda en intersección con RN Nº12
| 60.58 | 24.06
| 100 | 94.84 | 59.45 | 2343.519
| 120 | 95.92 | 95.38 | 1907.6
| 300 | 67.39 | 81.655 | 14697.9
| 400 | 62.04 | 64.715 | 6471.5
| 500 | 60.21 | 61.125 | 6112.5
| 600 | 59.46 | 59.835 | 5983.5
| 700 | 58.68 | 59.07 | 5907
| 800 | 57.7 | 58.19 | 5819
| 900 | 56.94 | 57.32 | 5732
| 1000 | 53.77 | 55.355 | 5535.5
| 1100 | 57.16 | 55.465 | 5546.5
| 1200 | 61.1 | 59.13 | 5913
| 1300 | 65.6 | 63.35 | 6335
| 1400 | 69.18 | 67.39 | 6739
| 1500 | 69.87 | 69.525 | 6952.5
| 1600 | 66.75 | 68.31 | 6831
| 1700 | 65.31 | 66.03 | 6603
| 1800 | 63.88 | 64.595 | 6459.5
| 1900 | 62.46 | 63.17 | 6317
| 2000 | 61.5 | 61.98 | 6198
| 2100 | 59.45 | 60.475 | 6047.5
| 2200 | 56.73 | 58.09 | 5809
| 2300 | 53.02 | 54.875 | 5487.5
| 2400 | 49.62 | 51.32 | 5132
| 2500 | 46.32 | 47.97 | 4797
| 2600 | 53.21 | 49.765 | 4976.5
| 2700 | 48.12 | 50.665 | 5066.5
| 2800 | 42.74 | 45.43 | 4543
| 2900 | 36.92 | 39.83 | 3983
| 3000 | 34.47 | 35.695 | 3569.5
| 3100 | 18.08 | 26.275 | 2627.5
| 3200 | 6.8 | 12.44 | 1244
| 3300 | 5.12 | 5.96 | 596
| 3400 | 5.28 | 5.2 | 520
| 3500 | 6.34 | 5.81 | 581
| 3600 | 6.07 | 6.205 | 620.5
| 3700 | 3.4 | 4.735 | 473.5
| 3800 | 3.29 | 3.345 | 334.5
| 3900 | 4.62 | 3.955 | 395.5
| 4000 | 5.37 | 4.995 | 499.5
| 4100 | 4.62 | 4.995 | 499.5
| 4200 | 9.79 | 7.205 | 720.5
| 4300 | 5.09 | 7.44 | 744
| 4400 | 5.73 | 5.41 | 541
| 4500 | 4.51 | 5.12 | 512
| 4600 | 6.91 | 5.71 | 571
| 4700 | 4.95 | 5.93 | 593
| 4800 | 3.54 | 4.245 | 424.5
| 4900 | 3.39 | 3.465 | 346.5
| 5000 | 4.52 | 3.955 | 395.5
| 5100 | 3.72 | 4.12 | 412
| 5200 | 9.18 | 6.45 | 645
| 5300 | 4.6 | 6.89 | 689
| 5400 | 3.69 | 4.145 | 414.5
| 5500 | 4.37 | 4.03 | 403
| 5600 | 3.17 | 3.77 | 377
| 5700 | 3.36 | 3.265 | 326.5
| 5800 | 8.74 | 6.05 | 605
| 5900 | 15.85 | 12.295 | 1229.5
| 6000 | 7.19 | 11.52 | 1152
| 6093.47 | 1.721 | 4.4555 | 416.4556
Rotonda en intersección con RP Nº26
| 6208.81 | 4.42
| 6300 | 6.22 | 5.32 | 485.1308
| 6400 | 4.12 | 5.17 | 517
| 6500 | 3.38 | 3.75 | 375
| 6600 | 7.86 | 5.62 | 562
| 6700 | 19.68 | 13.77 | 1377
| 6800 | 8.36 | 14.02 | 1402
| 6900 | 5.03 | 6.695 | 669.5
| 7000 | 4.93 | 4.98 | 498
| Prog. [km] | Area | Area Media | Volumen
|  | [m²] | [m²] | [m³]
| 7100 | 8.24 | 6.585 | 658.5
| 7200 | 4.45 | 6.345 | 634.5
| 7300 | 6.35 | 5.4 | 540
| 7400 | 5.98 | 6.165 | 616.5
| 7500 | 5.75 | 5.865 | 586.5
| 7600 | 4.71 | 5.23 | 523
| 7700 | 4.46 | 4.585 | 458.5
| 7800 | 9.5 | 6.98 | 698
| 7900 | 27.97 | 18.735 | 1873.5
| 8000 | 35.29 | 31.63 | 3163
| 8100 | 15.92 | 25.605 | 2560.5
| 8200 | 4.95 | 10.435 | 1043.5
| 8300 | 4.43 | 4.69 | 469
| 8400 | 4.48 | 4.455 | 445.5
| 8500 | 4.47 | 4.475 | 447.5
| 8600 | 4.26 | 4.365 | 436.5
| 8700 | 4.08 | 4.17 | 417
| 8800 | 16.44 | 10.26 | 1026
| 8900 | 5.56 | 11 | 1100
| 9000 | 4.85 | 5.205 | 520.5
| 9100 | 22.53 | 13.69 | 1369
| 9200 | 46.51 | 34.52 | 3452
| 9300 | 56.19 | 51.35 | 5135
| 9421.43 | 138.598 | 97.394 | 11826.5534
Puente sobre Arroyo Chañar
| 9481.43 | 113.102
| 9600 | 68.408 | 90.755 | 10760.8203
| 9700 | 36.08 | 52.244 | 5224.4
| 9800 | 5.5 | 20.79 | 2079
| 9900 | 4.14 | 4.82 | 482
| 10000 | 3.81 | 3.975 | 397.5
| 10100 | 12.58 | 8.195 | 819.5
| 10200 | 13.2 | 12.89 | 1289
| 10300 | 4.67 | 8.935 | 893.5
| 10400 | 5.01 | 4.84 | 484
| 10500 | 4.4 | 4.705 | 470.5
| 10600 | 4.33 | 4.365 | 436.5
| 10700 | 3.85 | 4.09 | 409
| 10800 | 5.54 | 4.695 | 469.5
| 10900 | 6.98 | 6.26 | 626
| 11000 | 5.97 | 6.475 | 647.5
| 11109.33 | 8.17 | 7.07 | 772.9631
Rotonda en intersección con RN Nº12
|  |  | Total | 265873.3423
• Intersecciones
| Sector |  |  | Volumen
[m³]
| Rotonda en Intersección con RN Nº12 |  |  | 10461
| Rotonda en Intersección con RP Nº26 |  |  | 2244
| Rotonda en Intersección con RN Nº12 |  |  | 1963.5
14668.5
| Terraplén con compactación especial |  |  | 280541.8423 | [m³]
2 | PAVIMENTOS
2.1 | Subrasante
2.1.1 | Suelo tratado con cal; CBR ≥ 6%
| Progresivas [km] |  |  | Volumen
[m³]
| 0 | a | 11168 | 37979.5774
|  |  | Total | 37979.5774
| Suelo tratado con cal; CBR ≥ 6% |  |  |  | 37979.5774 | [m³]
2.2 | Bases y Subbases no bituminosas
2.2.1 | Suelo estabilizado con cal; CBR a la 5º Penetración ≥ 30%
| Progresivas [km] |  |  | Volumen
[m³]
| 0 | a | 11168 | 18225.3506
|  |  | Total | 18225.3506
| Suelo estabilizado con cal; CBR a la 5º Penetración ≥ 30% |  |  |  | 18225.3506 | [m³]
2.2.2 | Subbase de suelo arena cemento; RCS ≥18 kg/cm² a los 7 días
| Progresivas [km] |  |  | Volumen
[m³]
| 0 | a | 11168 | 17510.4025
|  |  | Total | 17510.4025
| Subbase de suelo arena cemento; RCS ≥18 kg/cm² a los 7 días |  |  |  | 17510.4025 | [m³]
2.2.3 | Base de grava cemento; RCS entre 23 y 25 kg/cm² a los 7 días
| Progresivas [km] |  |  | Volumen
[m³]
| 0 | a | 11168 | 16125.7089
|  |  | Total | 16125.7089
| Base de grava cemento; RCS entre 23 y 25 kg/cm² a los 7 días |  |  |  | 16125.7089 | [m³]
2.3 | Mezclas y capas asfálticas
2.3.1 | Base de concreto asfáltico tipo CAC D-19 CA30; e=0,08 m
| Progresivas [km] |  |  | Volumen
[m²]
| 0 | a | 11168 | 50438.08
|  |  | Total | 50438.08
| Base de concreto asfáltico tipo CAC D-19 CA30; e=0,08 m |  |  |  | 50438.08 | [m²]
2.3.2 | Base de concreto asfáltico tipo CAC D-19 CA30; e=0,09 m
| Progresivas [km] |  |  | Volumen
[m²]
| 0 | a | 11168 | 38419.23
|  |  | Total | 38419.23
| Base de concreto asfáltico tipo CAC D-19 CA30; e=0,09 m |  |  |  | 38419.23 | [m²]
2.3.3 | Carpeta de concreto asfáltico tipo CAC D-19 CA30; e=0,05 m
| Progresivas [km] |  |  | Volumen
[m²]
| 0 | a | 11168 | 1194.04
|  |  | Total | 1194.04
| Carpeta de concreto asfáltico tipo CAC D-19 CA30; e=0,05 m |  |  |  | 1194.04 | [m²]
2.3.4 | Carpeta de concreto asfáltico tipo CAC D-19 CA30; e=0,07 m
| Progresivas [km] |  |  | Superficie
[m²]
| 0 | a | 11168 | 87640.11
|  |  | Total | 87640.11
| Carpeta de concreto asfáltico tipo CAC D-19 CA30; e=0,07 m |  |  |  | 87640.11 | [m²]
2.4 | Riegos
2.4.1 | Riego de curado con emulsión catiónica CI
| Progresivas [km] |  |  | Superficie
[m²]
| 0 | a | 11+168 | 291877.5172
|  |  | Total | 291877.5172
| Riego de curado con emulsión catiónica CI |  |  |  | 291877.5172 | [m²]
2.4.2 | Riego de liga con emulsión catiónica CRR
| Progresivas [km] |  |  | Superficie
[m²]
| 0 | a | 11+168 | 177691.4569
|  |  | Total | 177691.4569
| Riego de liga con emulsión catiónica CRR |  |  |  | 177691.4569 | [m²]
3 | OBRAS DE ARTE
3.1 | Hormigón de cemento portland H-8, excluida la armadura
• Alcantarillas Tipo O-41211
| N° | Progresiva [km] | Descripción | N° de luces | L [m] | H [m] | J [m] | Volumen Hº tipo E [m³]
| A2 | 3+698 | Nuevo | 2 | 1.5 | 1 | 16 | 1.2538
| A3 | 4+433 | Nuevo | 2 | 4 | 2 | 16 | 1.2538
| A5 | 6+691 | Nuevo | 3 | 1.5 | 1 | 16 | 1.6295
| A6 | 7+952 | Nuevo | 2 | 4 | 1 | 16 | 2.2342
| A7 | 10+128 | Nuevo | 2 | 1.5 | 1 | 14 | 1.2538
[7 empty] | Total | 7.6251
| H: | Altura de alcantarilla
| L: | Ancho de alcantarilla
| J: | Longitud de alcantarilla
• Cabezales para alcantarillas transversales de caño Tipo H-2993
| N° | Progresiva [km] | Descripción | Cantidad alc. [u] | Cantidad cab. [u] | [m³/u] | Volumen Hº tipo E [m³]
| A1a | 25 | Nuevo | 1 | 2 | 0.34 | 0.68
| A4 | 5+937 | Nuevo | 1 | 2 | 0.34 | 0.68
| A5a | 6151 | Nuevo | 1 | 2 | 0.34 | 0.68
| A7b | 11143 | Nuevo | 1 | 2 | 0.34 | 0.68
[6 empty] | Total | 2.72
• Cabezales para alcantarillas de ingreso de caño Tipo H-2993
| N° | Progresiva [km] | Descripción | Cantidad alc. [u] | Cantidad cab. [u] | [m³/u] | Volumen Hº tipo E [m³]
| - | 0+000 a 11+168 | Nuevo | 72 | 144 | 0.34 | 48.96
[6 empty] | Total | 48.96
| Hormigón de cemento portland H-8, excluida la armadura |  |  |  |  | 59.3051 |  | [m³]
3.2 | Hormigón de cemento portland H-13, excluida la armadura
• Alcantarillas Tipo O-41211
| N° | Progresiva [km] | Descripción | N° de luces | L [m] | H [m] | J [m] | Volumen Hº tipo D [m³]
| A2 | 3+698 | Nuevo | 2 | 1.5 | 1 | 16 | 32.3
| A3 | 4+433 | Nuevo | 2 | 4 | 2 | 16 | 32.3
| A5 | 6+691 | Nuevo | 3 | 1.5 | 1 | 16 | 43.3
| A6 | 7+952 | Nuevo | 2 | 4 | 1 | 16 | 62.83
| A7 | 10+128 | Nuevo | 2 | 1.5 | 1 | 14 | 34.46
[7 empty] | Total | 205.19
| H: | Altura de alcantarilla
| L: | Ancho de alcantarilla
| J: | Longitud de alcantarilla
• Cabezales para alcantarillas transversales de caño Tipo H-2993
| N° | Progresiva [km] | Descripción | Cantidad alc. [u] | Cantidad cab. [u] | [m³/u] | Volumen Hº tipo D [m³]
| A1a | 25 | Nuevo | 1 | 2 | 0.94 | 1.88
| A4 | 5+937 | Nuevo | 1 | 2 | 0.94 | 1.88
| A5a | 6151 | Nuevo | 1 | 2 | 0.94 | 1.88
| A7b | 11143 | Nuevo | 1 | 2 | 0.94 | 1.88
[6 empty] | Total | 7.52
• Cabezales para alcantarillas de ingreso de caño Tipo H-2993
| N° | Progresiva [km] | Descripción | Cantidad alc. [u] | Cantidad cab. [u] | [m³/u] | Volumen Hº tipo D [m³]
| - | 0+000 a 11+168 | Nuevo | 72 | 144 | 0.94 | 135.36
[6 empty] | Total | 135.36
| Hormigón de cemento portland H-13, excluida la armadura |  |  |  |  | 348.07 |  | [m³]
3.3 | Hormigón de cemento portland H-21, excluida la armadura
• Alcantarillas Tipo O-41211
| N° | Progresiva [km] | Descripción | N° de luces | L [m] | H [m] | J [m] | Volumen Hº tipo B [m³]
| A2 | 3+698 | Nuevo | 2 | 1.5 | 1 | 16 | 13.575
| A3 | 4+433 | Nuevo | 2 | 4 | 2 | 16 | 13.575
| A5 | 6+691 | Nuevo | 3 | 1.5 | 1 | 16 | 19.91
| A6 | 7+952 | Nuevo | 2 | 4 | 1 | 16 | 36.3565
| A7 | 10+128 | Nuevo | 2 | 1.5 | 1 | 14 | 19.4037
[7 empty] | Total | 102.8203
| H: | Altura de alcantarilla
| L: | Ancho de alcantarilla
| J: | Longitud de alcantarilla
| Hormigón de cemento portland H-21, excluida la armadura | [5 empty] | 102.8203 | [m³]
3.4 | Acero especial en barras ADN-420 colocado
• Alcantarillas Tipo O-41211
| N° | Progresiva [km] | Descripción | N° de luces | L [m] | H [m] | J [m] | Total Acero [Tn]
| A2 | 3+698 | Nuevo | 2 | 1.5 | 1 | 16 | 0.77602
| A3 | 4+433 | Nuevo | 2 | 4 | 2 | 16 | 0.77602
| A5 | 6+691 | Nuevo | 3 | 1.5 | 1 | 16 | 1.1514
| A6 | 7+952 | Nuevo | 2 | 4 | 1 | 16 | 1.7544
| A7 | 10+128 | Nuevo | 2 | 1.5 | 1 | 14 | 0.97258
[7 empty] | Total | 5.4304
| H: | Altura de alcantarilla
| L: | Ancho de alcantarilla
| J: | Longitud de alcantarilla
| Acero especial en barras ADN-420 colocado | [5 empty] | 5.4304 | [Tn]
3.5 | Colocación de caños de HºAº, Ø=0,60m
• Alcantarillas transversal
| Cantidad [u] | Longitud [m] | Total [m]
| 3 | 16 | 48
|  | Total | 48
• Alcantarillas de ingreso
| Cantidad [u] | Longitud [m] | Total [m]
| 42 | 6 | 252
| 13 | 14 | 182
|  | Total | 434
| Colocación de caños de HºAº, Ø=0,60m |  |  |  |  | 482 | [m]
3.6 | Colocación de caños de HºAº, Ø=0,80m
• Alcantarillas de ingreso
| Cantidad [u] | Longitud [m] | Total [m]
| 7 | 6 | 42
| 9 | 14 | 126
|  | Total | 168
| Colocación de caños de HºAº, Ø=0,80m |  |  |  |  | 168 | [m]
3.7 | Colocación de caños de HºAº, Ø=1,00m
• Alcantarillas de ingreso
| Cantidad [u] | Longitud [m] | Total [m]
| 1 | 17 | 17
|  | Total | 17
| Colocación de caños de HºAº, Ø=1,00m |  |  |  | 17 | [m]
3.8 | Excavación para fundaciones y desagües
• Alcantarillas Tipo O-41211
| N° | Progresiva | Descripción | N° de luces | L [m] | H [m] | J [m] | Volumen exc. [m³]
| A2 | 3+698 | Nuevo | 2 | 1.5 | 1 | 16 | 60.0369
| A3 | 4+433 | Nuevo | 2 | 4 | 2 | 16 | 58.8597
| A5 | 6+691 | Nuevo | 3 | 1.5 | 1 | 16 | 23.8423
| A6 | 7+952 | Nuevo | 2 | 4 | 1 | 16 | 0
| A7 | 10+128 | Nuevo | 2 | 1.5 | 1 | 14 | 68.2447
[7 empty] | Total | 210.9836
| H: | Altura de alcantarilla
| L: | Ancho de alcantarilla
| J: | Longitud de alcantarilla
• Alcantarillas transversales de caño Tipo H-2993
| N° | Progresiva | Descripción | Cantidad [u] | Ø [m] | Longitud [m] | Altura [m] | Volumen exc. [m³]
| A1a | 25 | Nuevo | 1 | 0.6 | 16 | 1.02 | 17.952
| A4 | 5+937 | Nuevo | 1 | 0.6 | 16 | 1.6 | 28.16
| A5a | 6151 | Nuevo | 1 | 0.8 | 16 | 0.44 | 9.152
| A7b | 11143 | Nuevo | 1 | 0.6 | 16 | 0.22 | 3.872
[7 empty] | Total | 59.136
• Cabezales para alcantarillas transversales de caño Tipo H-2993
| N° | Progresiva | Descripción | Cantidad [u] | Ø [m] | Area [m²] | Altura [m] | Volumen exc. [m³]
| A1a | 25 | Nuevo | 1 | 0.6 | 2.4001 | 1.02 | 2.6929
| A4 | 5+937 | Nuevo | 1 | 0.6 | 2.4001 | 1.6 | 4.2242
| A5a | 6151 | Nuevo | 1 | 0.8 | 2.4001 | 0.44 | 1.3729
| A7b | 11143 | Nuevo | 1 | 0.6 | 2.4001 | 0.22 | 0.58082
[7 empty] | Total | 8.8708
| Excavación para fundaciones y desagües | [5 empty] | 68.0068 | [m³]
4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS
4.1 | Barandas, Alambrados y otras
4.1.1 | Baranda metalica de defensa
| Progresivas [km] |  |  | Longitud
[m]
| 0 | a | 11168 | 7648.15
|  |  | Total | 7648.15
| Baranda metalica de defensa |  |  | 7648.15 | [m]
4.1.2 | Cordón montable de hormigón de 0,20 m de ancho
| Progresivas [km] |  |  | Longitud
[m]
| 0+000 | a | 11168 | 1136.5946
|  |  | Total | 1136.5946
| Cordón montable de hormigón de 0,20 m de ancho |  |  | 1136.5946 | [m]
4.1.3 | Cordón de H° protector de borde de pavimento L=12m
| Progresivas [km] |  |  | Unidades
[un]
| 0+000 | a | 11168 | 23
|  |  | Total | 23
| Cordón de H° protector de borde de pavimento L=12m |  |  | 23 | [un]
4.1.4 | Tranquera s/plano J-5084 - Tipo "B"
| Progresivas [km] |  |  | Unidades
[un]
| 0+000 | a | 11168 | 47
|  |  | Total | 47
| Tranquera s/plano J-5084 - Tipo "B" |  |  | 47 | [m]
4.1.5 | Alambrado nuevo s/plano H-2840-I - Tipo "C"
| Progresivas [km] |  |  | Longitud
[m]
| 0 | a | 11168 | 18091.1
|  |  | Total | 18091.1
| Alambrado nuevo s/plano H-2840-I - Tipo "C" |  |  | 18091.1 | [m]
4.1.6 | Alambrado existente a retirar
| Progresivas [km] |  |  | Cantidad
[m]
| 0 | a | 11168 | 8253.15
|  |  | Total | 8253.15
| Alambrado existente a retirar |  |  | 8253.15 | [m]
4.2 | Traslado de servicios
4.2.1 | Traslado de línea de Baja Tensión
| Progresivas [km] |  |  | Longitud
[m]
| 0 | a | 11168 | 592.7
|  |  | Total | 592.7
| Traslado de línea de Baja Tensión |  |  |  | 592.7 | [m]
4.2.2 | Traslado de línea de Media Tensión (13,2 kV)
| Progresivas [km] |  |  | Longitud
[m]
| 0 | a | 11168 | 1815.5
|  |  | Total | 1815.5
| Traslado de línea de Media Tensión (13,2 kV) |  |  |  | 1815.5 | [m]
4.2.3 | Traslado de línea de Media Tensión (33 kV)
| Progresivas [km] |  |  | Longitud
[m]
| 0 | a | 11168 | 343.5
|  |  | Total | 343.5
| Traslado de línea de Media Tensión (33 kV) |  |  |  | 343.5 | [m]
4.2.4 | Alteo de línea de Baja Tensión
| Progresivas [km] |  |  | Longitud
[m]
| 0 | a | 11168 | 167.8
|  |  | Total | 167.8
| Alteo de línea de Baja Tensión |  |  |  | 167.8 | [m]
4.2.5 | Alteo de línea de Media Tensión (7,6 kV)
| Progresivas [km] |  |  | Longitud
[m]
| 0 | a | 11168 | 0
|  |  | Total | 0
| Alteo de línea de Media Tensión (7,6 kV) |  |  |  | 0 | [m]
4.2.6 | Alteo de línea de Media Tensión (13,2 kV)
| Progresivas [km] |  |  | Longitud
[m]
| 0 | a | 11168 | 375.1
|  |  | Total | 375.1
| Alteo de línea de Media Tensión (13,2 kV) |  |  |  | 375.1 | [m]
4.3 | Demoliciones
4.3.1 | Demolición de alcantarillas y estructuras existentes
| Progresivas [km] |  |  | Global
[gl]
| 0 | a | 11168 | 1
|  |  | Total | 1
| Demolición de alcantarillas y estructuras existentes |  |  |  | 1 | [gl]
5 | SEÑALIZACIÓN
5.1 | Señalización vertical lateral
| Señalización Vertical Lateral |  |  | Area | Cantidad | Area
|  |  |  | [m²] | [Unidad] | [m²]
Advertencia
| P.2 (b) |  |  | 0.08 | 80 | 6.4
Preventivas
| P.7 (da) derecha |  |  | 0.81 | 3 | 2.43
| P.7 (db) izquierda |  |  | 0.81 | 3 | 2.43
| P.16 |  |  | 0.81 | 4 | 3.24
| P.21 |  |  | 0.81 | 10 | 8.1
| P.24 |  |  | 0.81 | 20 | 16.2
Prohibicion
| R6 |  |  | 0.64 | 8 | 5.12
Restriccion
| R15 |  |  | 0.64 | 40 | 25.6
| R22a |  |  | 0.64 | 10 | 6.4
Prioridad
| R27 |  |  | 0.6 | 24 | 14.4
| R28 |  |  | 0.35 | 10 | 3.5
Informativas
| I.2 |  |  | 0.23 | 7 | 1.61
| I.3 |  |  | 0.2 | 3 | 0.6
| I.6 (1) |  |  | 2.88 | 18 | 51.84
| I.6 (3) |  |  | 2 | 10 | 20
| I.10 |  |  | 0.228 | 6 | 1.368
[5 empty] | Total | 169.238
| Señalización Vertical Lateral |  |  |  | 169.238 | [m²]
5.2 | Señalización horizontal por pulverización 1,5 mm
| Por Pulverizacion, con pintura 1,5mm |  |  | Longitud | Ancho | Módulo Marcación | Area
|  |  |  | [m] | [m] |  | [m²]
| Linea Central - Amarilla Continua (H.1.1) |  |  | 13229.1866 | 0.15 | - | 1984.378
| Linea Central - Blanca Discontinua (H.1.2) |  |  | 8391.95 | 0.15 | 0.25 | 314.6981
| Linea - Blanca Discontinua (H.2.4) |  |  | 267.82 | 0.15 | 0.5 | 20.0865
| Linea de Bordes - Blanca Continua (H.3.2) |  |  | 28259.019 | 0.15 | - | 4238.8529
[6 empty] | Total | 6558.0155
| Por Pulverizacion, con pintura 1,5mm |  |  |  |  | 6558.0155 | [m²]
5.3 | Señalización horizontal por extrusión 3 mm
| Por Extrusion, con pintura 3mm |  |  | Cantidad | Módulo Marcación | Area Un | Area Total
|  |  |  | [Un] |  | [m²] | [m²]
| Flecha Simple Curvada > 60 km/h y < 110 km/h (H.9.3.2) |  |  | 12 | - | 12.78 | 153.36
| Ceda el paso (H.12) |  |  | 10 | - | 1.51 | 15.1
| Señal Reductor de velocidad (H.7) |  |  | 108 | 0 | 3.65 | 394.2
| Marcas de isletas lineas blancas (H8.1) |  |  | 1 | 0.35 | 478.3281 | 167.4148
| Marcas de isletas lineas amarillas (H8.2) |  |  | 1 | 0.35 | 90.8399 | 31.794
[6 empty] | Total | 761.8688
| Por Extrusion, con pintura 3mm |  |  |  |  | 761.8688 | [m²]
6 | ILUMINACIÓN
6.1 | Tablero General de Medición, Comando y Protección
| Progresivas [km] |  | Unidades
[un]
| 0 |  | 1
| 6151 |  | 1
| 11168 |  | 1
|  | Total | 3
| Tablero General de Medición, Comando y Protección |  |  |  |  | 3 | [un]
6.2 | Canalización para tendido eléctrico en terreno natural
| Progresivas [km] |  |  | Unidades
[m]
| 0+00 | a | 11168 | 2529.3717
|  |  | Total | 2529.3717
| Canalización para tendido eléctrico en terreno natural |  |  |  |  | 2529.3717 | [m]
6.3 | Canalización para tendido eléctrico bajo pavimento
| Progresivas [km] |  |  | Unidades
[m]
| 0+00 | a | 11168 | 210.764
|  |  | Total | 210.764
| Canalización para tendido eléctrico bajo pavimento |  |  |  |  | 210.764 | [m]
6.4 | Columna H=9,00m libre con brazo de 2,50m completa 150W
| Progresivas [km] |  | Unidades
[un]
| 0 |  | 9
| 6151 |  | 12
| 11168 |  | 9
|  | Total | 30
| Columna H=9,00m libre con brazo de 2,50m completa 150W |  |  |  |  | 30 | [un]
6.5 | Columna H=9,00m libre con brazo de 2,50m completa 250W
| Progresivas [km] |  | Unidades
[un]
| 0 |  | 8
| 6151 |  | 10
| 11168 |  | 8
|  | Total | 26
| Columna H=9,00m libre con brazo de 2,50m completa 250W |  |  |  |  | 26 | [un]
6.6 | Columna H=12,00m libre con brazo de 2,50m completa 400W
| Progresivas [km] |  | Unidades
[un]
| 0 |  | 6
| 6151 |  | 6
| 11168 |  | 6
|  | Total | 18
| Columna H=12,00m libre con brazo de 2,50m completa 400W |  |  |  |  | 18 | [un]
6.7 | Conductor subterráneo 4x16 mm²
| Progresivas [km] |  |  | Unidades
[m]
| 0+000 | a | 11168 | 2740.1357
|  |  | Total | 2740.1357
| Conductor subterráneo 4x16 mm² |  |  |  |  | 2740.1357 | [m]
6.8 | Alimentador subterráneo 3x120/70 mm²
| Progresivas [km] |  | Unidades
[un]
| 0 |  | 32
| 6151 |  | 8
| 11168 |  | 30
|  | Total | 70
| Alimentador subterráneo 3x120/70 mm² |  |  |  |  | 70 | [un]
6.9 | Subestación Transformadora Aérea 25 kVA
| Progresivas [km] |  | Unidades
[un]
| 0 |  | 1
| 6151 |  | 1
| 11168 |  | 1
|  | Total | 3
| Subestación Transformadora Aérea 25 kVA |  |  |  |  | 3 | [un]
7 | PUENTES
7.1 | Hormigón armado H-21 para superestructura (losa tablero) excluida armadura
| Hormigon H-21 | n° de losas / tramo | Long. tramo | Ancho tablero | Esp. | Volumen de Hº / tramo | N° de tramos / puente | Vol total [m³] | A descontar (prelosas) | Volumen de H°
|  | [u] | [m] | [m] | [m] | [m³] | [u] | [m³] | [m³] | [m³]
| Losas | 1 | 20 | 13.7 | 0.2 | 54.8 | 3 | 164.4 | 39.6 | 124.8
[9 empty] | Total | 124.8
| Hormigón armado H-21 para superestructura (losa tablero) excluida armadura | [7 empty] | 124.8 | [m³]
7.2 | Hormigón armado H-47 para vigas prefabricadas postesadas excluida armadura, incluido traslado y montaje.
• Vigas prefabricadas postesadas
| Long. total tramo | Altura viga | Sección normal | Long. sección normal | Area planta sección maciza (x2) | Area planta transición (x2) | Vol. Hº unit. | N° vigas / tramo | Nº tramos | Cant. Total Vigas | Vol. Hº total
| [m] | [m] | [m²] | [m] | [m²] | [m²] | [m³] | [u] | [u] | [u] | [m³]
| 19.55 | 1.2 | 0.45 | 15.55 | 1.68 | 0.48 | 9.5895 | 6 | 3 | 18 | 172.611
[10 empty] | Total | 172.611
| Hormigón armado H-47 para vigas prefabricadas postesadas excluida armadura, incluido traslado y montaje. | [8 empty] | 172.611 | [m³]
7.3 | Hormigón armado H-21 para losas de aproximación excluida armadura
• Losas de aproximación
| Hormigon H-21 |  | n°de losas / puente | Longitud | Ancho | Espesor | Volumen de Hº
|  |  | [u] | [m] | [m] | [m] | [m³]
| Losas de aproximación |  | 2 | 6 | 12.3 | 0.25 | 36.9
[6 empty] | Total | 36.9
| Hormigon H-21 | Sección | Ancho de losa | Volumen H°/nervio | n° nervios/ losa | n° losas/ puente | Volumen de Hº
|  | [m²] | [m] | [m³] | [u] | [u] | [m³]
| Nervios (h=0,15m) | 0.06 | 12.3 | 0.738 | 2 | 2 | 2.952
[6 empty] | Total | 2.952
| Hormigón armado H-21 para losas de aproximación excluida armadura |  |  |  |  | 39.852 | [m³]
7.4 | Hormigón armado H-21 para infraestructura (vigas transversales, dinteles, columnas y estribos) excluida armadura
• Pilas
| Columnas | Cantidad columnas/ pila | Cantidad pilas/ puente | Diámetro | Sección | Altura | Volumen de Hº
|  | [u] | [u] | [m] | [m²] | [m] | [m³]
|  | 3 | 2 | 1.1 | 0.95033 | 4 | 22.808
[6 empty] | Total | 22.808
| Dinteles | Cantidad dinteles/ pila | Cantidad pilas/ puente | Altura | Ancho | Longitud | Volumen de Hº
|  | [u] | [u] | [m] | [m] | [m] | [m³]
| Viga dintel | 1 | 2 | 1.2 | 2.05 | 13.7 | 67.404
|  | Cantidad adicionales/ dintel | Cantidad dinteles/ puente | Altura | Ancho | Longitud | Volumen de Hº
|  | [u] | [u] | [m] | [m] | [m] | [m³]
| Adicional | 2 | 2 | 0.35 | 0.4 | 2.05 | 1.148
[6 empty] | Total | 68.552
| Vigas transversales |  | Cantidad vigas/ pila | Cantidad pilas/ puente | Altura | Ancho | Longitud | Volumen de Hº
|  |  | [u] | [u] | [m] | [m] | [m] | [m³]
|  |  | 2 | 2 | 1.2 | 0.25 | 12.9 | 15.48
[7 empty] | Total | 15.48
• Estribos
| Columnas | Cantidad columnas/ Estribo | Cantidad estribos/ puente | Diámetro | Sección | Altura | Volumen de Hº
|  | [u] | [u] | [m] | [m²] | [m] | [m³]
|  | 3 | 2 | 1.1 | 0.95033 | 4.2 | 23.9484
[6 empty] | Total | 23.9484
| Dinteles | Cantidad dinteles/ estribo | Cantidad estribos/ puente | Altura | Ancho | Longitud | Volumen de Hº
|  | [u] | [u] | [m] | [m] | [m] | [m³]
| Viga dintel | 1 | 2 | 1 | 1.3 | 13.7 | 35.62
| Dinteles | Cantidad / estribo | Cantidad estribos/ puente | Altura | Espesor | Longitud | Volumen de Hº
|  | [u] | [u] | [m] | [m] | [m] | [m³]
| Espaldon transversal | 1 | 2 | 1.2 | 0.25 | 13.7 | 8.22
| Espaldon extremo | 2 | 2 | Sección* | 0.25 | 0 | 6.23
6.23
[6 empty] | Total | 50.07
| Vigas transversales |  | Cantidad vigas/ estribo | Cantidad pilas/ puente | Altura | Ancho | Longitud | Volumen de Hº
|  |  | [u] | [u] | [m] | [m] | [m] | [m³]
|  |  | 1 | 2 | 1.2 | 0.25 | 12.9 | 7.74
[7 empty] | Total | 7.74
| Hormigón armado H-21 para infraestructura (vigas transversales, dinteles, columnas y estribos) excluida armadura | [5 empty] | 188.5983 | [m³]
7.5 | Hormigón armado H-21 con cemento ARS para pilotes excavados, excluida armadura, incluida excavación
• Pilotes excavados por pila
| Ø | CPP | TN | Lp | Nº |  | Volumen
| [m] | [m] | [m] | [m] | Pilas | Pilotes / Pila | [m³]
| 1.2 | 26.8 | 41.8 | 15 | 2 | 3 | 101.7876
[6 empty] | Total | 101.7876
• Pilotes excavados por estribo
| Ø | CPP | TN | Lp | Nº |  | Volumen
| [m] | [m] | [m] | [m] | Estribos | Pilotes / Estribos | [m³]
| 1.2 | 26.8 | 41.8 | 15 | 2 | 3 | 101.7876
[6 empty] | Total | 101.7876
| Hormigón armado H-21 con cemento ARS para pilotes excavados, excluida armadura, incluida excavación | [6 empty] | 203.5752 | [m³]
7.6 | Hormigón simple H-17 para muro de pie en revestimientos de estribos
| Muro de pie | Sección | Longitud / estribo | Cantidadde estribos | Volumen total de H°
|  | [m²] | [m] | [u] | [m³]
|  | 0.56 | 48.89 | 2 | 54.7568
|  |  |  | Total | 54.7568
| Hormigón simple H-17 para muro de pie en revestimientos de estribos |  |  |  | 54.7568 | [m³]
7.7 | Concreto asfáltico en caliente para carpeta de desgaste, espesor 5 cm
| Concreto asfáltico | Espesor | Ancho (calzada + banquinas) | Longitud | Área
|  | [cm] | [m] | [m] | [m²]
| Carpeta de desgaste | 5 | 12.3 | 60 | 738
|  |  |  | Total | 738
| Concreto asfáltico en caliente para carpeta de desgaste, espesor 5 cm |  |  |  | 738 | [m²]
7.8 | Prelosas prefabricadas de Hormigón armado H-30 incluida armadura, espesor 5 cm
• Prelosas prefabricadas
| Hormigon H-21 | n° de losas / tramo | Longitud tramo | Ancho | Espesor | N° de tramos | Área a computar
|  | [u] | [m] | [m] | [m] | [u] | [m²]
| Centrales | 5 | 20 | 2.4 | 0.05 | 3 | 720
| Extremos | 2 | 20 | 0.6 | 0.05 | 3 | 72
[6 empty] | Total | 792
| Prelosas prefabricadas de Hormigón armado H-30 incluida armadura, espesor 5 cm | [5 empty] | 792 | [m²]
7.9 | Acero especial en barras tipo ADN 420 colocado.
• Losa tablero
| Armadura losa tablero | Volumen total de H° | Cuantia | Peso del acero
|  | [m³] | [tn/m³] | [tn]
|  | 124.8 | 0.121 | 15.1008
|  |  | Total | 15.1008
• Losas de aproximación
| Armadura losa de acceso | Volumen total de H° | Cuantia | Peso del acero
|  | [m³] | [tn/m³] | [tn]
|  | 39.852 | 0.166 | 6.6154
|  |  | Total | 6.6154
• Dinteles
| Dinteles en estribos | Volumen total de H° | Cuantia | Peso del acero
|  | [m³] | [tn/m³] | [tn]
|  | 50.07 | 0.132 | 6.6092
|  |  | Total | 6.6092
| Dinteles en pilas | Volumen total de H° | Cuantia | Peso del acero
|  | [m³] | [tn/m³] | [tn]
|  | 68.552 | 0.096 | 6.581
|  |  | Total | 6.581
• Vigas transversales
| Vigas en estribos | Volumen total de H° | Cuantia | Peso del acero
|  | [m³] | [tn/m³] | [tn]
|  | 7.74 | 0.158 | 1.2229
|  |  | Total | 1.2229
| Vigas en pilas | Volumen total de H° | Cuantia | Peso del acero
|  | [m³] | [tn/m³] | [tn]
|  | 15.48 | 0.158 | 2.4458
|  |  | Total | 2.4458
• Columnas y pilotes
| Pilotes | Volumen total de H° | Cuantia | Peso del acero
|  | [m³] | [tn/m³] | [tn]
|  | 203.5752 | 0.093 | 18.9325
|  |  | Total | 18.9325
| Columnas | Volumen total de H° | Cuantia | Peso del acero
|  | [m³] | [tn/m³] | [tn]
|  | 46.7563 | 0.093 | 4.3483
|  |  | Total | 4.3483
| Acero especial en barras tipo ADN 420 colocado. |  |  |  | 61.8561 | [tn]
7.10 | Acero para pretensado, colocado, con tensión de rotura mayor o igual que 19.000 kg/cm²
• Vigas prefabricadas
| Armadura losa tablero | Volumen total de H° | Cuantia | Peso del acero
|  | [m³] | [tn/m³] | [tn]
|  | 172.611 | 0.052 | 8.9758
|  |  | Total | 8.9758
| Acero para pretensado, colocado, con tensión de rotura mayor o igual que 19.000 kg/cm² |  |  | 8.9758 | [tn]
7.11 | Traslado y montaje de vigas postesadas
| Vigas postesadas |  | Cant./ tramo | N° tramos | Cant. Total
|  |  | [u] | [u] | [u]
|  |  | 6 | 3 | 18
|  |  |  | Total | 18
| Traslado y montaje de vigas postesadas |  |  |  | 18 | [u]
7.12 | Placas de Neopreno, dureza Shore 60, zunchadas, colocados, incluyendo el mortero Grouting para tetones
| Apoyos de viga | Cant./ pila | N° pilas | Cant. Total
|  | [u] | [u] | [u]
| Apoyos en pilas | 12 | 2 | 24
| Apoyos en estribos | 6 | 2 | 12
|  |  | Total | 36
| Placas de Neopreno, dureza Shore 60, zunchadas, colocados, incluyendo el mortero Grouting para tetones |  |  |  |  | 36 | [u]
7.13 | Juntas de dilatación de asfalto modificado
| Juntas transversales |  | Cantidad | Longitud unitaria | Longitud total
|  |  | [u] | [m] | [m]
|  |  | 4 | 13.7 | 54.8
|  |  |  | Total | 54.8
| Juntas de dilatación de asfalto modificado |  |  |  | 54.8 | [m]
7.14 | Baranda para defensa vehicular con sistema de Contención H4, Ancho de Trabajo W4 e Índice de Severidad B,colocada y pintada
| Barandas metálicas de protección |  | Lados | Longitud tablero | Longitud adicional | Longitud total
|  |  | [u] | [u] | [m] | [m]
|  |  | 2 | 60 | 12 | 144
[5 empty] | Total | 144
| Baranda para defensa vehicular con sistema de Contención H4, Ancho de Trabajo W4 e Índice de Severidad B,colocada y pintada | [5 empty] | 144 | [ml]
7.15 | Caños para desagüe de hierro galvanizado Ø 100 mm, Verticales en Calzadas cada 2,50 m, Conducciones Longitudinales y Bajadas en Estribos y Pilares, incluyendo codos, curvas, enchufes, bocas de inspección, soportes, etc, colocados.-
| Progresivas [km] |  |  | Unidades
[gl]
| 0 | a | 11842 | 1
|  |  | Total | 1
| Caños para desagüe de hierro galvanizado Ø 100 mm, Verticales en Calzadas cada 2,50 m, Conducciones Longitudinales y Bajadas en Estribos y Pilares, incluyendo codos, curvas, enchufes, bocas de inspección, soportes, etc, colocados.- | [8 empty] | 1 | [gl]
7.16 | Escalera para desagüe de Hormigón Armado H-13 de 0,25 m² de sección, incluido pasadores de Ø 12 mm cada 2 m y hormigón simple H -13 para pendiente según plano DNV J-6710-I.
| Escalera de H-13 | Cantidad escaleras / estribo | Cantidad estribos/ puente | Longitud unitaria | Longitud total
|  | [u] | [u] | [m] | [m]
|  | 2 | 2 | 12.3891 | 49.5564
|  |  |  | Total | 49.5564
| Escalera para desagüe de Hormigón Armado H-13 de 0,25 m² de sección, incluido pasadores de Ø 12 mm cada 2 m y hormigón simple H -13 para pendiente según plano DNV J-6710-I. | [8 empty] | 49.5564 | [m]
7.17 | Excavación para fundaciones
| Muro de pie | Sección | Longitud / estribo | Cantidadde estribos | Volumen total de H°
|  | [m²] | [m] | [u] | [m³]
| Centrales | 0.56 | 48.89 | 2 | 54.7568
|  |  |  | Total | 54.7568
| Excavación para fundaciones |  |  |  | 54.7568 | [m³]
7.18 | Provisión y colocación de Losas de hormigón simple H-8 para revestimiento de taludes. Espesor 0,10 m. Según plano tipo DNV R-267
| Losetas de hormigón simple | Área en planta de terraplen / estribo | Cantidad de estribos | Área total
|  | [m²] | [u] | [m²]
|  | 255.51 | 2 | 511.02
|  |  | Total | 511.02
| Provisión y colocación de Losas de hormigón simple H-8 para revestimiento de taludes. Espesor 0,10 m. Según plano tipo DNV R-267 | [8 empty] | 511.02 | [m²]
7.19 | Provisión y Colocación de Colchonetas de piedra embolsada, espesor 0,17 m
| Colchoneta sobre geotextil |  | Ancho | Longitud unitaria | Cantidad de estribos | Cant. Total
|  |  | [m] | [m] | [u] | [m²]
|  |  | 6 | 48.885 | 2 | 586.62
[5 empty] | Total | 586.62
| Provisión y Colocación de Colchonetas de piedra embolsada, espesor 0,17 m | [5 empty] | 586.62 | [m]
7.20 | Provisión y Colocación de geotextil no tejido
| Colchoneta sobre geotextil |  | Área en planta del muro de protección de estribo |  | Cantidad de estribos | Cantidad Total
|  |  | [m²] |  | [u] | [m²]
|  |  | 605.375 |  | 2 | 1210.75
[5 empty] | Total | 1210.75
| Provisión y Colocación de geotextil no tejido |  |  |  | 1210.75 | [m²]
8 | ESTACIÓN DE BOMBEO
8.1 | Hormigón de cemento portland H-21, excluida la armadura
| Elemento | Volumen [m³]
| Estación de bombeo | 309.87
| Total | 309.87
| Hormigón de cemento portland H-21, excluida la armadura |  |  |  |  | 309.87 | [m³]
8.2 | Hormigón de limpieza H-8 e=0.05m
| Elemento | Volumen [m³]
| Estación de bombeo | 19.33
| Total | 19.33
| Hormigón de limpieza H-8 e=0.05m |  |  |  |  | 19.33 | [m³]
8.3 | Acero especial en barras tipo ADN 420 colocado.
| Volumen de Hº [m³] | Cuantía de acero [kg/m³] | Total [tn]
| 309.87 | 80 | 24.7896
|  | Total | 24.7896
| Acero especial en barras tipo ADN 420 colocado. |  |  |  |  | 24.7896 | [tn]
8.4 | Edificio Anexo y Casilla
| Elemento | Superficie [m²]
| Edificio Anexo | 56.54
| Casilla | 14.62
| Total | 71.16
| Edificio Anexo y Casilla |  |  |  |  | 71.16 | [m²]
8.5 | Montaje de electrobombas, columnas y codos de descarga y accesorios
| Montaje de electrobombas, columnas y codos de descarga y accesorios |  |  |  |  | 4 | [un]
8.6 | Central de accionamiento hidráulico
| Central de accionamiento hidráulico |  |  |  |  | 1 | [un]
8.7 | Sistema de alarma, control automático y telesupervisión
| Sistema de alarma, control automático y telesupervisión |  |  |  |  | 1 | [un]
8.8 | Montaje e instalación de grupo electrógeno
| Montaje e instalación de grupo electrógeno |  |  |  |  | 1 | [un]
8.9 | Instalaciones complementarias
| Instalaciones complementarias |  |  |  |  | 1 | [gl]
8.10 | Excavación para canal de salida
| Perfil | Superficie [m²] | Longitud [m] | Total [m³]
| Excavación descarga | 20 | 600 | 12000
|  |  | Total | 12000
| Excavación para canal de salida |  |  |  | 12000 | [m³]
9 | MOVILIZACIÓN DE OBRA
| Progresivas [km] |  |  | Unidades
[gl]
| 0+000 | a | 11168 | 1
|  |  | Total | 1
| MOVILIZACIÓN DE OBRA |  |  | 1 | [gl]